Введение

Разработка генерального плана сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район РБ с подготовкой инженерных изысканий (с созданием топографической основы) выполнена на основании:

- муниципального контракта №0101300029513000005 от 07.03.2013г., заключенного между ГУП Институт «Башагропромпроект» и Администрацией муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан;

- технического задания на выполнение генеральных планов сельских поселений Адзитаровский, Николаевский, Старомусинский, Шаймуратовский сельсоветы муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан;

- «Градостроительного кодекса РФ» №190-ФЗ,

- федеральной инструкции «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- Постановления Правительства РБ от 21 октября 2009 года №391 «О Республиканской целевой программе «Обеспечение территории Республики Башкортостан документами территориального планирования на 2009-2014 годы»;

- муниципальной целевой программы «Обеспечение территории муниципального района Кармаскалинский район документами территориального планирования на 2010-2014 годы» от 17.02.2011г.;

- программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Кармаскалинский район Республики Башкортостан» на 21013 – 2015 годы;

- программы муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы от 24.06.2011г.;

- комплексной Программы социально – экономического развития муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан» на 2011 – 2015 годы от 09.12.2010г.№ 38-4;

- программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном районе Кармаскалинский район Республики Башкортостан» на 2013 – 2015 годы.

- Муниципальной целевой программы «Доступное жилье –жителям муниципального района Кармаскалинский район РБ» от 16.11.2012 г.

-  Муниципальной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном районе Кармаскалинский район в 2012 – 2015 г.» от 03.02.2012 г.

Генеральный план является документом территориального планирования, определяющим основные направления развития сельского поселения на ближайшие 20 лет, долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий, долгосрочные перспективы планировочной организации селитебных территорий, производственных зон, зоны отдыха.

Необходимость разработки градостроительной документации возникла в связи с введением в действие с 29.12.2004г. Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальный подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории, проектирования и строительства.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности  и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов.

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития сельского поселения с выявлением его ресурсных возможностей.

В проекте генерального плана максимально учтены существующая застройка, инженерно-транспортная и рекреационная структуры сельского поселения, наличие памятников историко-культурного наследия. Для обоснования решений выполнен детальный анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилого фонда и предприятий культурно-бытового обслуживания, проведен анализ демографических процессов, возможного увеличения численности населения за счет внешней миграции и естественного прироста.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г.;

- Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации №136-ФЗ 25 октября 2001 года;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Генеральный план сельского поселения Николаевский сельсовет разработан на основе топографической сьемки, представленной  Администрацией Муниципального района Кармаскалинский район в электронном виде. Цифровая картографическая основа (ЦКО) сельского поселения Николаевский сельсовет МР Кармаскалинский район Республики Башкортостан выполнена ООО «Технология 2000» в 2013г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Генеральный план определяет территориальное развитие сельского поселения на ближайший период (до 2033г.).

Главная цель проекта генерального плана сельского поселения – пространственная организация среды методами территориального планирования для рационального использования земель и их охраны, совершенствования инженерной и транспортной инфраструктур, социально-экономического развития, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов (групп индивидуальных жилых домов), рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

Основные задачи работы:

- выявление проблем градостроительного развития территории сельского поселения Николаевский сельсовет и определение условий их решения;

- определение целей и задач территориального планирования, обеспечивающих устойчивое развитие сельского поселения;

- разработка схемы функционального зонирования в соответствии с направлениями социально-экономического развития и учетом градостроительных ограничений;

- определение перечня объектов местного значения и установление зон их размещения с целью создания благоприятных условий жизни и деятельности населения;

- создание электронного генерального плана в качестве ресурса информационнной системы обеспечения градостроительной деятельности на основе новейших компьютерных технологий.

Проект генерального плана выполнен на срок первой очереди строительства – 2023 год,   расчетный срок – 2033 год.

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

2.1.АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания современного сельского поселения на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры, при этом учитывались сложившиеся природно-ландшафтное окружение и транспортные связи, а также автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения.

Комплексный градостроительный анализ территории сельского поселения Николаевский сельсовет с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и с учетом пожеланий местных органов управления позволил выявить на территории населенных пунктов и прилегающих к ним участках ряд площадок, пригодных для освоения.

Проектом генерального плана градостроительного развития сельского поселения предложены следующие решения:

- функциональное зонирование территории с компактной селитебной зоной и  упорядоченной  производственной  зоной;

- максимальное использование внутренних территориальных резервов для  нового  строительства;

- создание  зон  комфортного отдыха;

- экологический подход при решении планировочных задач, обеспечение экологически безопасного развития территории.

Генеральный план содержит проектное функциональное зонирование, направленное на оптимизацию использования территорий населенных пунктов, обеспечение комфортного проживания жителей, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Предусмотрено формирование функциональных зон – жилых, общественно-деловых, природно-рекреационных, производственных, транспортных, зон инженерных сооружений, зон перспективного градостроительного развития, сельскохозяйственного использования и других.

Одной из главных задач нового генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития сельского поселения на первую очередь строительства (до 2023г.) и  на расчётный срок (до 2033г.).

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченности.

При разработке генерального плана сельского поселения намечены следующие мероприятия:

- развитие д.Константиновка в качестве административного центра сельского поселения, с.Николаевка, д.Ульяновка, д. Кальмовка в качестве развивающихся селитебных территорий;

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- совершенствование функционального зонирования населенных пунктов;

- формирование общественных центров и подцентров;

- организация зон отдыха;

- проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений населенных пунктов;

- реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- новое строительство;

- развитие производственных зон.

Прогноз жилищного фонда составлен с учетом обеспечения комфортности проживания населения и увеличения средней жилищной обеспеченности на первую очередь до 25,6 м2 общей площади на 1 человека, на расчетный срок до 30 м2 общей площади на 1 человека (до 2033г.). Развитие сельского поселения планируется за счет механического прироста населения на I очередь и естественного прироста на расчетный срок.

Развитие селитебной территории населенных пунктов предусмотрено в двух направлениях:

- максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием;

- застройка проектируемых жилых кварталов индивидуальными жилыми домами;

- реконструкция существующих объектов обслуживания, размещение на проектируемом участке подцентров обслуживания с целью обеспечения полного комплекса услуг в соответствии с республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан», 2008г.

Деревня Константиновка – административный центр сельского поселения Николаевский сельсовет с населением 1673 человека, расположена в центральной части  территории сельского поселения в 1,76 км от районного центра с.Кармаскалы, в 12 км от ближайшей ж/д станции Карламан.

Через деревню проходит автодорога районного значения  Кармаскалы – Константиновка – Николаевка – Сихонкино с асфальтовым покрытием. Территория населенного пункта ограничена с северной стороны пахотными землями; с восточной стороны – территориями действующей молочно – товарной фермы, зерноскладом, зернотоком, МТМ и складами сельхозпредприятия ОАО «Надежда», заброшенной промзоны  и пахотными землями; с  южной стороны к населенному пункту подходит автодорога районного значения Кармаскалы - Сихонкино, за которой находятся действующее новое и закрытое старое кладбища, с западной стороны – небольшие лесные массивы, новые лесопосадки и находящиеся за ними пахотные земли.

Планировочная структура населенного пункта состоит из центральной улицы, расположенной в направлении с северо – запада на юго - восток (автодорога районного значения, проходящая через населенный пункт); одной основной улицы, пересекающей центральную улицу и ведущей в промзону; сетки второстепенных улиц, выходящих под разными углами на центральную улицу. Общественная зона сформировалась в  центральной части села, у находящегося рядом с центральной улицей пруда. Промзона, расположенная   в  восточной части населенного пункта (территория МТМ, зерноток, две действующие МТФ ОАО «Надежда»),  подлежит выносу в связи с тем, что в ее санитарно-защитную зону 50м и 300м соответственно попадает жилая застройка и сама промзона находится в непосредственной близости от действующего скотомогильника. (СЗЗ от скотомогильника – 1000м).

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,15га на местности, благоприятной для строительства, в южном направлении от существующих границ села, на треугольном в плане участке, ограниченном автодорогой районного значения Кармаскалы – Николаевка – Сихонкино, автодорогой регионального значения Булгаковская развязка – Кармаскалы – Архангельское и небольшим лесным массивом. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных  кварталов, расположенных в живописной композиции на данном участке. Новые кварталы органично включены в единую систему улично-дорожной сети.

Также проектом предусмотрена организация между проектируемой и существующей частями населенного пункта вдоль проектируемой объездной автодороги районного значения   Кармаскалы – Николаевка – Сихонкино  рекреационной зоны с размещением 3-х спортплощадок  для игры в футбол, хоккей и ручной мяч соответственно.

Село Николаевка  расположено в 8,46 км северо-западнее административного центра сельского поселения д.Константиновка. Население – 830 человек.

Через село  проходит автодорога районного  значения Кармаскалы - Константиновка – Николаевка - Сихонкино с асфальтовым покрытием.  Территория села ограничена с северной и восточной сторонами пахотными землями, с юго - восточной стороны - территорией Линейно – производственного управления ОАО «Газпром», с южной стороны находятся пахотные земли, разделенные автодорогой районного значения Кармаскалы - Константиновка – Николаевка - Сихонкино, с  западной стороны находятся территории  действующей  молочно – товарной  фермы на 800 голов КРС, зернотока и МТМ ОАО «Надежда», сезонной фермы (инкубатора) ООО «Кармаскалинская птица»,  расположенных вдоль притока речки Караелга.

Планировочная структура села состоит из центральной улицы, расположенной в направлении с юга на северо- запад (автодорога районного значения, проходящая через населенный пункт); сетки второстепенных улиц, выходящих на центральную улицу и расположенных в направлении с северо – востока на юго – запад. Общественная зона сформировалась в северо – западной части населенного пункта.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,15га на участках, благоприятных для строительства, в северо - западном направлении от существующих границ села, на участке между существующей автодорогой и лесопосадками. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных  кварталов, расположенных параллельно существующей застройке по ул. Молодежной. Новые кварталы органично включены в единую систему улично-дорожной сети.

Проектом предусмотрена организация в северной части населенного пункта, за  существующими лесопосадками,  рекреационной зоны с размещением 2-х спортивных площадок –полей  для игры в футбол и хоккей соответственно.

Деревня Ульяновка расположена в 2,27 км северо - западнее административного центра сельского поселения д.Константиновка. Население – 74 человека.

По северной окраине деревни проходит автодорога районного значения с твердым  покрытием Кармаскалы - Константиновка – Николаевка - Сихонкино. Территория населенного пункта ограничена со всех сторон пахотными землями. Кроме того, в северо – восточном направлении от деревни  находятся действующий объекты линейно – производственного управления ОАО «Газпром» (ЛПУ ОАО «Газпром»), в восточном направлении от деревни  расположено действующее кладбище, а с юго – восточной стороны к деревне подходит автодорога районного значения.

Планировочная структура деревни состоит из  улиц, расположенных вдоль русла речки Караелга в направлении с северо – востока на юго – запад и выходящих на автодорогу районного значения Кармаскалы – Константиновка - Николаевка - Сихонкино. Небольшая общественная зона сформировалась в северо - восточной части деревни, в месте пересечения ее с автодорогой районного значения. Действующих производственных объектов, расположенных  в границах населенного пункта, нет.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,15 га на участках, благоприятных для строительства, в западном и восточном направлениях от существующей жилой застройки. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов, являющихся продолжением сложившейся планировочной структуры населенного пункта.

Также проектом предусмотрена организация в южной части населенного пункта на границе существующей и проектируемой застроек (севернее проектируемого СКЦ) рекреационной зоны с размещением  поля для игры в мини - футбол (50х75м).

Деревня Кальмовка расположена в 3,94 км северо - восточнее административного центра сельского поселения д.Константиновка. Население – 31 человек.

Деревня расположена вдоль русла р. Кызылга. Территория населенного пункта ограничена со всех сторон пахотными землями, с юго – западной стороны к деревне подходит грунтовая дорога из д. Константиновка, в 2,01 км в северо - восточном направлении от населенного пункта проходит железная  дорога Уфа  - Уршак - Карламан.

Планировочная структура деревни состоит из двух улиц, расположенных с двух сторон от русла притока речки Кызылга в направлении с севера на юг. Общественной зоны в деревне нет.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,15 га на участках, благоприятных для строительства, в северо - восточном направлении от существующих границ деревни. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированной группы жилых домов, органично включенных в единую систему улично-дорожной сети.

Проектом предусмотрена организация в северной части населенного пункта у дороги, напротив проектируемой жилой застройки, рекреационной зоны с размещением  поля для игры в ручной мяч.

2.2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Основной составляющей документа территориального планирования - генерального плана сельского поселения Николаевский сельсовет - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основные цели функционального зонирования:

- установление назначений и видов использования территории сельского поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития сельского поселения.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование сельского поселения Николаевский сельсовет:

- предусматривает увеличение площади селитебной  и, возможно, производственной зон, и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории сельского поселения выделено три основных группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного использования территории;

- зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории жилищного строительства во всех населенных пунктах.

Вторая группа функциональных зон – зоны сельскохозяйственного использования территории - выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции. В Кармаскалинском районе, и, в частности, в сельском поселении Николаевский сельсовет, они занимают большую площадь и расположены за границей населенных пунктов на территориях сельского поселения, свободных от застройки, лесонасаждений и  водных объектов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, защитными полосами лесных насаждений, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон – зоны с особыми условиями использования территорий включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в них промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту. В составе группы выделены следующие зоны:

- зоны рекреационного использования;

- охраняемые природные ландшафты;

- зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

- водные объекты с охранными зонами;

- различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Баланс земель населенных пунктов по функциональным  зонам

(на расчетный срок)

Условные обозначения функциональных зон в таблице баланса земель:

Ж – жилая усадебная застройка

Д – общественно-деловая зона

П – производственная зона

У – улицы, дороги, проезды

Р – рекреация

С – зона специального назначения

Пр – зона «прочие»

| № п/п | Населенные пункты | Площадь терр.,га сущ/р.с | Функциональные зоны, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ж | Д | П | У | Р | С | Пр |
| 1 | д.Константиновка | 316,19 | 113,06 | 3,99 | 6,62 | 48,37 | 1,17 | - | 142,98 |
|  |  | 519,98 | 175,64 | 8,79 | - | 95,53 | 26,97 | - | 213,05 |
| 2 | с.Николаевка | 217,37 | 132,44 | 2,78 | - | 24,63 | 1,87 | - | 55,65 |
|  |  | 257,63 | 144,41 | 3,55 | - | 41,44 | 2,11 | - | 66,12 |
| 3 | д. Ульяновка | 50,32 | 30,54 | 0,012 | - | 14,13 | - | - | 5,638 |
|  |  | 112,27 | 57,27 | 0,46 | - | 27,8 | 7,09 | - | 19,65 |
| 4 | д.Кальмовка | 26,44 | 4,28 | - | - | 4,85 | - | - | 17,31 |
|  |  | 42,63 | 9,08 | 0,27 | - | 10,18 | 0,3 | - | 22,80 |
|  | Итого | 610,32 (100%) | 280,32 (45,93%) | 6,782 (1,11%) | 6,62 (1,08%) | 91,98 (15,07%) | 3,04 (0,50%) | - (0,00%) | 221,58 (3,54%) |
|  |  | 932,51 (100%) | 386,4 (44,44%) | 13,07 (1,40%) | - (0,00%) | 174,95 (18,76%) | 36,47 (3,91%) | - (0,00%) | 321,62 (34,49%) |

Баланс территории сельского поселения Николаевский сельсовет

по категориям  земель

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние, 2013 г. | На расчетный срок 2033г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель сельского по селения Николаевский сельсовет в административных границах | га | 7694,68 | 7694,68 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 799,41 | 655,20 |
| 2 | Земель природоохранного назначения (особо охраняемых территорий) | га | - | - |
| 3 | Земель водного фонда | га | 105,66 | 105,66 |
| 4 | Земель сельскохозяйственного использования | га | 5446,54 | 5124,35 |
| 5 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | га | 713,65 | 853,76 |
| 6 | Земель транспорта | га | 16,32 | 19,63 |
| 7 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га | 610,32 | 932,51 |
|  | жилых зон с преобладанием индиви дуальной застройки | га / % | 280,32/45,93 | 386,40/44,44 |
|  | общественно-деловых зон | га | 6,782 | 13,07 |
|  | производственных зон, зон инженер ной и транспортной инфраструктур | га | 98,6 | 174,95 |
|  | рекреационных зон | га | 3,04 | 36,47 |
|  | прочих земель | га | 221,58 | 321,62 |
|  | земель спец.назначения в н.п. | га | - | - |
| 8 | Земель специального назначения | га | 2,783 | 3,571 |

Функциональное зонирование территории населенных пунктов

Основными целями функционального зонирования в населенном пункте  являются:

- установление назначений и видов использования территорий;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития сельского поселения.

Территория в границах населенных пунктов состоит из следующих функциональных зон, отраженных на графических материалах генерального плана сельского поселения:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона сельскохозяйственного использования;

- рекреационная зона;

- зона особо охраняемых территорий;

- зона специального назначения.

    - 2.2.1. Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального и среднего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон включаются также территории, предназначенные для ведения дачного хозяйства и садоводства.

Проектируемая зона усадебной жилой застройки - индивидуальная застройка усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,15 – 0,20 га  (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки).

Градостроительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. В соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г. регламентируется только плотность застройки.

Проектом предлагается сохранить исторически сложившийся принцип застройки с преобладающими приусадебными хозяйствами. Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующей продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

В результате проведенного анализа градостроительных условий  развития населенных пунктов сельского поселения Николаевский сельсовет были определены возможные условия их перспективного развития, выявлена общая численность трудовых резервов в составе населения, произведен расчет и технико-экономическое обоснование численности населения.

На первую очередь  строительства в населенных пунктах сельского поселения будут проживать 3948 чел., на расчетный срок - 4757 чел. Для обеспечения их безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду определяются объемы и виды строительства.

    - 2.2.2. Общественно-деловая зона. Культурно-бытовое строительство

Одной из основных целей разработки генерального плана сельского поселения Николаевский сельсовет является удовлетворение потребностей местного населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Общественно-деловая зона представлена существующими исторически сложившимися общественными центрами населенных пунктов и проектируемыми центрами (подцентрами) обслуживания, расположенными как в существующих жилых образованиях (селитебная территория), так и на свободной от застройки территории в проектируемых кварталах.

В общественно-деловой зоне расположены объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые здания, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы.

Общественно-деловая зона д.Константиновка:

- реконструируемая   средняя школа на 240 учащихся;

- проектируемая (на первую очередь) средняя школа на 215 учащихся;

- существующий детский сад на 140 мест;

- проектируемый детский сад на 119 мест;

- реконструируемый сельский клуб на 300 мест с размещением помещений для культмассовой работы и досуга площадью 90 м2 , спортзала площадью 450 м2;

- существующее здание Администрации сельского поселения, в составе которого отделение связи, филиал банка, контора ОАО «Надежда»;

- проектируемый социально – культурный центр (на первую очередь), в составе которого  сельский клуб на 400 мест, помещения для культмассовой работы и досуга площадью 90 м2 ; магазины товаров повседневного спроса - 420 м2  торговой площади, библиотека на 15,125 тыс.томов, предприятие общественного питания на 17 посадочных мест, предприятие бытового обслуживания на 7 раб. мест, гостиница на 13 мест;

- два проектируемых торгово – сервисных комплекса (на первую очередь), в составе которых 172 м2 общей торговой площади, предприятия бытового обслуживания на 3 раб. места;

- реконструируемый ФАП с организацией аптечного пункта 42,4 м2 торговой площади ;

- 9 существующих  магазинов товаров повседневного спроса общей торговой площадью 315,8 м2;

- существующая столовая на 80 посад. мест и существующий бар на 24 посад. места;

- 2 существующих предприятия бытового обслуживания населения;

- проектируемое спортивное ядро - поля для игры в футбол, хоккей и ручной мяч (на первую очередь).

Общественно-деловая зона с.Николаевка:

- реконструируемая средняя школа на 264 учащихся, объединенная с детским садом на 37 мест;

- реконструируемый до 190 мест сельский клуб  с библиотекой на 10,959 тыс.томов,  помещениями для культмассовой работы и досуга площадью 65,9 м2;

- реконструируемый ФАП с организацией аптечного пункта 15,4 м2 торговой площади;

- проектируемый социально – культурный центр (на первую очередь), в составе которого сельский клуб на 63 места,  магазины товаров повседневного спроса – 150 м2  торговой площади, предприятие общественного питания на 44 посад.места, предприятия бытового обслуживания на 4 раб.места;

- комплекс придорожного сервиса, в составе которого магазин (автотоваров) -83 м2  торговой площади, шиномонтаж;

- 3 существующих магазина товаров повседневного спроса с общей торговой площадью 97,0 м2 ;

- 2 проектируемые спортплощадки (поля для игры в футбол и хоккей).

Общественно-деловая зона д.Ульяновка:

- проектируемый социально – культурный центр (на первую очередь), в составе которого начальная школа на 29 учащихся , объединенная с детским садом на 17 мест; ФАП с организацией аптечного пункта 7,06 м2 ; сельский клуб на 116 мест; библиотека на 2,52 тыс.томов; помещение для культмассовой работы и досуга площадью 35,0 м2; магазины товаров повседневного спроса  - 80 м2  торговой площади; предприятие общественного питания на 20 посадочных мест; предприятие бытового обслуживания на 1 раб. место; закрытый спортзал площадью 60 м2  ;

-  проектируемый торгово – сервисный комплекс (на расчетный срок), в составе которого магазин товаров повседневного спроса - 75 м2 торговой площади;  предприятие бытового обслуживания на 1 раб. место;

- существующий магазин товаров повседневного спроса - 81,3 м2 торговой площади;

- проектируемая спортплощадка (поле для игры в мини - футбол).

Общественно-деловая зона д.Кальмовка:

- проектируемый социально – культурный центр (на первую очередь), в составе которого детская  комната 40,0 м2 ; ФАП с организацией аптечного пункта 1,82 м2 торговой площади; сельский клуб на 30 мест; библиотека на 0,65 тыс.томов; помещение для культмассовой работы и досуга площадью 20,0 м2; магазин товаров повседневного спроса  - 40 м2  торговой площади; предприятие общественного питания на 5 посадочных мест; предприятие бытового обслуживания на 1 раб. место; закрытый спортзал площадью 50 м2  ;

- проектируемая спортплощадка (поле для игры в ручной мяч).

    - 2.2.3. Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории в пределах и вне границ населённых пунктов, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки и включает парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов.

В зоне рекреационного назначения выделены следующие подзоны:

Зона общественных пространств – занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, специально предназначенные для использования в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения.

В зоне общественных пространств запрещено:

- возведение ограждений, препятствующих свободному перемещению населения;

- строительство зданий и сооружений производственного, коммунально-складского и жилого назначения;

- строительство и эксплуатация любых объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды.

В зоне общественных пространств допускается размещение объектов общественного питания и развлечения, функционирование которых направлено на обеспечение комфортного отдыха населения и не оказывает вредного воздействия на экосистему.

Территории зеленых насаждений общего пользования включают озеленение газонов общественно-деловых центров (подцентров) и улиц населенных пунктов, прогулочных рекреационных зон в жилых кварталах, зеленых зон (скверов,  бульваров) в селитебной зоне новых жилых кварталов и групп жилых домов на I очередь и на расчетный срок.

Территории зеленых насаждений ограниченного пользования - насаждения при детских садах и школах, больницах, промышленных предприятиях, насаждения при жилых домах усадебной застройки.

Зеленые насаждения специального назначения - озеленение водоохранных зон, насаждения вдоль автомобильных дорог, насаждения на кладбищах.

Функции озеленения разнообразны. Озеленение имеет большое значение в оздоровлении среды населенного пункта, в улучшении его архитектурного облика и в организации культурного обслуживания населения. Зеленые насаждения снижают силу ветра, регулируют тепловой режим, очищают и увлажняют воздух, являются наилучшей средой для отдыха населения и организации различных массовых мероприятий. При помощи озеленения осуществляются мероприятия по борьбе с оползневыми процессами и деградацией почв.

Основную роль в формировании зоны отдыха для жителей населенных пунктов играет естественный ландшафт, лесные массивы, расположенные рядом с новыми площадками освоения, прибрежные зоны речек и ручьев, протекающих по территории сельского поселения.

Зона размещения спортивных сооружений предполагает размещение существующих, сохраняемых и проектируемых спортивных объектов (в том числе плоскостных).

Основными задачами по данной зоне при принятии проектных решений генерального плана являются:

- обеспечение населения доступной возможностъю заниматься физической культурой и спортом;

- формирование у  населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого  интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни;

-  улучшение качества  физического воспитания населения.

В д.Константиновка существующая рекреакционная зона представлена зелеными насаждениями, расположенными вдоль речки Кызылга и на местности в западном направлении от населенного пункта. Проектом предусмотрена организация на границе существующей и проектируемой жилой застройки у проектируемой  объездной автодороги районного значения  рекреационной зоны с размещением спортивного ядра, состоящего из 3-х полей  для игры в футбол, хоккей и ручной мяч соответственно. В проектируемых группах жилых домов планируется, по мере возможности, организация островков зеленых насаждений.

В с.Николаевка существующая рекреакционная зона представлена зелеными насаждениями, расположенными вдоль русла речки Караелга. Проектом предусмотрена организация в северной части населенного пункта за лесополосой   рекреационной зоны с размещением 2-х полей для игры в футбол и хоккей. Территория вокруг спортзоны и проектируемой  и существующей жилыми  застройками максимально озеленяется.

В д.Ульяновка существующая рекреакционная зона представлена зелеными насаждениями, расположенными вдоль русла речки Караелга. Проектом предусмотрена организация в южной части деревни, севернее  проектируемого СКЦ, на границе проектируемой и существующей жилых застроек рекреационной зоны с размещением  поля для игры в мини - футбол. В проектируемых группах жилых домов планируется посадка зеленых насаждений.

В д.Кальмовка существующая рекреакционная зона представлена зелеными насаждениями, расположенными вдоль улицы населенного пункта и за огородами местных жителей вдоль русла притока речки Кызылга. Проектом предусмотрена организация в северной части деревни, напротив проектируемого СКЦ,  рекреационной зоны с размещением  поля  для игры в ручной мяч. В проектируемой группе жилых домов планируется организация островков зеленых насаждений.

    - 2.2.4. Зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур

Основу планировочной организации любого сельского населенного пункта в значительной мере определяет размещение производственной зоны, здания и сооружения которой представляют для большей части трудоспособного населения сферу приложения труда.

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития среды села.

Основной задачей функциональной зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур является обеспечение жизнедеятельности поселения и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, сооружений инженерного обеспечения в соответствии с требованиями технических регламентов.

При размещении предприятий в промышленно-производственной зоне учитывается класс вредности и специфика производства. Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

- максимально возможное размещение промышленных объектов в отведенных промзонах населенных пунктов;

- развитие производственной застройки за счет уплотнения существующей застройки в производственных зонах, а также за счет освоения новых производственных участков;

- обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг производственных территорий.

На территории производственных зон разрешенным видом использования является размещение промышленных предприятий, коммунально-складских объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.

Производственная зона рассматриваемых населенных пунктов будет формироваться на основе уже сложившихся промышленных, растениеводческих и животноводческих предприятий. Проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение по периметру участков предприятий, а также благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

В составе зон  производственной, инженерной и транспортной инфраструктур генеральным планом  выделены подзоны:

- зона производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса, коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- зона водозаборных сооружений хозяйственно-бытового водоснабжения;

- зона размещения очистных сооружений;

- зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры;

- зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.

Развитие инженерного обеспечения на проектируемых территориях планируется путем реконструкции и капитального ремонта существующих систем в сочетании с созданием современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию сельского поселения.

2.2.5. Зона специального назначения

В состав зон специального назначения включаются зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. На генеральном плане выделены следующие зоны специального назначения, располагающиеся за границами населенных пунктов:

- зона объектов размещения отходов потребления;

- зона кладбищ.

Зона объектов размещения отходов потребления.

В соответствии со «Схемой территориального планирования МО Кармаскалинский район РБ», выполненной проектным институтом «Башкиргражданпроект» в 2013г.,  сбор и вывоз ТКО в населенных пунктах сельского поселения Николаевский сельсовет должен осуществляться по заявочной системе с мусоросборочных площадок в населенных пунктах на полигон ТКО (твердых коммунальных отходов), местоположение которого по проекту будет находиться  в юго – западном направлении от административного центра муниципального района с. Кармаскалы на расстоянии ориентировочно 1,58 км от него. Размещение полигона ТКО будет выполнено по отдельному проекту на последующих стадиях проекта.

В настоящее время в населенных пунктах существующих мусоросборочных площадок с асфальтовым покрытием нет. Сбор и вывоз ТКО в населенных пунктах сельского поселения Николаевский сельсовет осуществляется силами и средствами сельского поселения  на  временную свалку ТКО, находящуюся за складами сельскохозяйственного предприятия ОАО «Надежда» в восточном направлении от населенного пункта Константиновка.

Свалка является несанкционированной и подлежит закрытию до 2023г (окончание 1-й очереди строительства). Территория под свалкой подлежит рекультивации.

На территории сельского поселения  имеется действующий скотомогильник, который находится в юго - восточном направлении от д.Константиновка,  за ее границами, за автодорогой, ведущей в населенный пункт Кальмовка. Скотомогильник размещен с нарушением санитарных норм и подлежит закрытию. Биологические отходы, согласно «Схеме территориального планирования Кармаскалинского района», должны вывозиться на действующий скотомогильник, расположенный рядом с проектируемым полигоном ТКО в юго – западном направлении от с.Кармаскалы.

Устройство неконтролируемых свалок коммунальных отходов и отходов промышленных предприятий не допускается. Запрещается вывозить отходы на не предназначенные для этого места, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях.

Зона кладбищ

В границах сельского поселения Николаевский сельсовет расположены 3 действующих кладбища общей площадью 3,788 га и одно старое закрытое кладбища в д.Константиновка  площадью 0,3467.

Действующее кладбище д.Константиновка площадью 1,4396 га расположено в юго - западном направлении за границами населенного пункта, в 375 м от автодороги районного значения Кармаскалы – Константиновка – Николаевка - Сихонкино. Кладбище сохраняется.

В с.Николаевка действующее кладбище площадью 1,554 га расположено в юго - западном направлении за границами населенного пункта, у пруда. Кладбище сохраняется.

В д.Ульяновка действующее кладбище площадью 0,794 га расположено в восточном направлении за границами населенного пункта за автодорогой районного значения Кармаскалы – Константиновка – Николаевка- Сихонкино. Кладбище сохраняется. В связи с практически полной  заполненностью этого кладбища предлагается его расширение в южном направлении ориентировочно на 0,24 га.

В д.Кальмовка кладбище отсутствует. Захоронения производятся на кладбище д. Ульяновка.

Заполненность территорий действующих кладбищ, по данным Администрации сельского поселения,  составляет  от 15% (в Константиновке) до 95 %.

Сельские кладбища относятся к V классу с санитарно-защитной зоной 50 метров (СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03*(новая редакция). В этой зоне не допускается размещать жилую застройку.

Территории закрытых сельских кладбищ отделяются 50-метровыми полосами зеленых насаждений как от жилой застройки, так и от проектируемых кладбищ, чем обеспечиваются нормативные санитарные разрывы от жилой застройки (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

При размещении кладбищ учитываются следующие принципы:

- размещение за пределами водоохранных зон рек, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- месторасположение в центре групп населенных пунктов;

- наличие резервных территорий для расширения за расчетный срок;

- уменьшение пути следования ритуальных процессий.

    - 2.2.6. Зона сельскохозяйственного использования и назначения

К данной зоне относятся сельскохозяйственные угодья вне границ населенных пунктов (земли сельскохозяйственного назначения), сельскохозяйственные угодья в границах населенных пунктов (земли сельскохозяйственного использования).

2.2.7. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий - это охранные зоны, включающие:

- санитарно-защитные зоны,

- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,

- водоохранные зоны,

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,

- зоны охраняемых объектов,

- иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной  застройки, коллективных  или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями  качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных  средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

На схеме ограничений использования территорий (лист ГП-1) в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены санитарно-защитные зоны от существующих и проектируемых территорий объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 25 июня 2002г. №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (принят Государственной Думой 24 мая 2002 года, одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года), к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия межмуниципального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Особой категорией историко-культурного наследия является археологическое наследие, основу которого составляют объекты материальной и духовной культуры, являющиеся результатом жизнедеятельности человека, имеющие возраст более 100 лет, охрана и использование которых требует применения археологических методов.

В соответствии со ст. 36 Закона РФ «Об объектах культурного наследия...» в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, все строительные работы должны предусматривать мероприятия по обеспечению сохранности данных памятников. Наиболее предпочтительным является обход данных памятников. В случае невозможности или нецелесообразности подобного обхода в соответствии  со ст.36, 40 в случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия необходимо осуществление мероприятий по обеспечению их сохранности. Согласно ст.40 ФЗ под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов.

Одной из составляющих этих мероприятий является проведение археологических разведок с целью оценки состояния выявленных и выявления новых памятников археологии и обеспечения их сохранности и раскопок для более углубленного их изучения.

Согласно действующему законодательству, все строительные, мелиоративные, дорожные и другие хозяйственные работы, в том числе работы по ремонту, реконструкции, перепланировке, прокладке коммуникаций (водо- и газопроводы и др.) и т.д. в обязательном порядке должны быть согласованы с органами охраны памятников.

Юридическим обоснованием проведения этих работ являются указанный Федеральный Закон, а также «Инструкция о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры».

Необходимо организовать работу по уточнению топографической привязки известных и вновь выявляемых памятников археологии и разработке охранных зон отдельно взятых памятников с применением современных технических средств (GPS и пр.).

По данным отдела по охране культурного наследия Министерства культуры Республики Башкортостан на территории сельского поселения Николаевский сельсовет имеются  памятники археологии. В 2011г. проведена инвентаризация памятников археологии, находящихся на государственной охране, расположенных на территории Кармаскалинского района Республики Башкортостан, в т. ч. на территории поселения Николаевский сельсовет. В ходе проделанной работы были получены данные о местоположении объектов, уточнены сведения об их современном состоянии. («Отчет по инвентаризации памятников археологии РБ в Кармаскалинском районе. Уфа – 2011г.).

Позиционированные данные на ЦКО ГИС «Историко-культурное наследие     Республики Башкортостан» следующие:

Памятники истории, культуры, архитектуры и археологии  на

территории сельского поселения Николаевский сельсовет

| № п/п | Наименование памятника | Местоположение памятника | Источник информации | Категория охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники истории и архитектуры |
| 1 | Особняк Харитоновых, деревянный, начало ХХв. | Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, д. Константиновка, ул. Кооперативная, 2 «Б» ( поликлиника). | н.д. | выявленный |
| Памятники археологии |
| 2 | Ибрагимовский одиночный курган (ибрагимовский курган, Ибрагимово – 1, одиночный курган) | Республика Башкортостан, Кармаскалинский район, на распахиваемом поле в 1,83 км к северо-западу от д.Кальмовка, в 6,7 км к югу от д. Ибрагимово и в 2,6 км к югу от железнодорожного переезда к д. Ибрагимово. | АКБ. 1976. С. 141, № 1192. АПБ № 172 Пшеничнюк А.Х. Отчеты 1968, 1991; Акбулатов И.М. Научный отчет о проведении мониторинга памятников археологии Аургазинского и Кармаскалинского районов РБ. Бирск 2009. Архив ГУК НПЦ Щербаков Н.Б., Шутелева И.А. Карты обследования памятников археологии Кармаскалинского района РБ в 2011 году по ОЛ №988. Уфа, 2011, Архив ГБУК НПЦ | УПВС РБ № 6-2/251в от 12.05.92 г. Ибрагимовский одиночный курган, ПСМ БАССР № 599 от 31.12.70 г. Ибрагимовский курган (открыт: 1968 г., БФАН СССР, А.Х.Пшеничнюк) Категория охраны: региональная |

Местонахождение памятников архитектуры и археологии схематично отражено на чертежах ГП-1,2  тома III «Графическая документация».

Водоохранные зоны

В настоящее время границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос  водных объектов не установлены. Водные объекты  эксплуатируются с нарушением экологических требований о водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ.

Для водных объектов водоохранные зоны устанавливаются в соответствии со ст. 6  и  65  Водного кодекса РФ (в ред.Федерального закона от 21.10.2013г. №282-ФЗ).

Минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории сельского поселения Николаевский сельсовет следующие:

| № | Наименование реки | Протяжен- ность реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Караелга | 9,935 | 50 | 30 | 5 |
| 2 | р.Кызылга | 9,636 | 50 | 30 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 190-ФЗ)

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

(п. 5 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

(п. 6 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

(п. 7 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

(п. 8 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет  5 метров.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного Кодекса.

Согласно данным «Паспорта безопасности СП», п.5.2,  риска подтоплений (затоплений) на территории сельского поселения Николаевский сельсовет МР Кармаскалинский район нет.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Существующее положение

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Николаевский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Кармаскалинский район и, в частности, сельское поселение Николаевский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

Частичное централизованное водоснабжение д.Константиновка осуществляется подземными водами из оборудованной эксплуатационной скважины общего пользования, находящейся в районе д. Савалеево. Водовод идет из Савалеево до водонапорной башни д. Константиновка, далее в водопроводные сети д. Константиновка и с. Кармаскалы. Год введения в эксплуатацию не известен. Данные технических характеристик действующего водопровода не представлены

Централизованное водоснабжение в с.Николаевка, в д. Ульяновка, в д. Кальмовка отсутствует. Населённые пункты имеет локальные системы водоснабжения, забор воды осуществляется из скважин, родников, шахтных колодцев на частных подворьях, без ввода сетей в здания. Водоснабжение для технических нужд средней школы с.Николаевка осуществляется из оборудованной скважины, находящейся на территории сельского клуба.

Проектные предложения.

Дополнительно к существующему  водоводу в  населенном пункте Константиновка, в деревнях  Константиновка,  Ульяновка, Кальмовка, в с. Николаевка запроектированы новые водозаборы с зоной санитарной охраны подземного источника водоснабжения.

Проектируемый водозабор д.Константиновка размещен в юго - западном направлении от существующих границ населенного пункта, на опушке леса западнее территории, предлагаемой  под проектируемую жилую застройку.

Проектируемый водозабор для с.Николаевка размещен в северо - западном направлении от существующей жилой застройки села, на  границе Николаевского и Савалеевского сельсоветов.

Проектируемый водозабор д.Ульяновка размещен в юго – западном направлении от деревни в верхнем течении р. Караелга, выше рыборазводных прудов ИП «Лаврентьева».

Проектируемое водоснабжение населенного пункта  Кальмовка будет осуществляться от отвода существующего магистрального водовода Савалеево – Константиновка – Кармаскалы,  размещеннный в западном направлении от деревни.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождений подзем-

ных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов: 1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов - это санитарно-защитная полоса шириной 10 м - при прокладке в сухих грунтах и 50 м – в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения каждого населенного пункта и утверждаются в установленном порядке.

Необходимо   выполнить   первоочередные   мероприятия   по обеспечению населения питьевой водой: очистка и обеззараживание питьевой воды, ревизия водопроводных сетей, повышение эффективности лабораторного контроля. Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть населенных пунктов, должно соответствовать Сан ПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

Зоны охраняемых объектов

Зоны охраняемых объектов - территории, на которых расположены охраняемые объекты, порядок определения границ которых и порядок согласования градостроительных регламентов для которых устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Охраняемые объекты - здания, строения и сооружения, в которых размещены федеральные органы государственной власти; территории и акватории, прилегающие к указанным зданиям, строениям, сооружениям и подлежащие защите в целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны; здания, строения и сооружения, находящиеся в оперативном управлении федеральных органов государственной охраны; предоставленные им земельные участки и водные объекты. Данные по объектам, входящим в зону охраняемых объектов на территории сельского поселения Николаевский сельсовет, отсутствуют.

2.2.8.  Зона особо охраняемых территорий

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

1) особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

2) природоохранного назначения;

3) рекреационного назначения;

4) историко-культурного назначения;

5) иные особо ценные земли в соответствии с федеральными законами.

На территории Кармаскалинского района имеются три  памятника природы регионального значения: Карламанская пещера, озеро Киешки (Аксаковское), озеро – родник Голубое. Особо охраняемых природных территорий на землях сельского поселения Николаевский сельсовет нет. Рекреационный  потенциал здесь незначителен.

Планируемые границы зон с особыми условиями использования территорий показаны на  генеральном плане сельского поселения.

2.3. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

2.3.1. Развитие социальной инфраструктуры

Население. Прогноз численности населения произведен исходя из демографической емкости территории, то есть предельно допустимого числа жителей, которых можно расселить в существующем сохраняемом и проектируемом жилом фонде на территории каждого населенного пункта.

Демографическая емкость территории определена с учетом функционально-пространственной организации территории:

- разработан проектный план градостроительного развития территории сельского поселения;

- определены площадки нового комплексного жилищного строительства;

- определена типология, структура и объемы новой жилой застройки;

- определен жилой фонд, размещаемый на территории сельского поселения, с учетом принятых в генеральных планах сел параметров;

- произведен расчет населения, которое можно расселить в расчетном жилом фонде.

В пределах расчетного срока численность населения по демографической емкости территории определена в размере 4759 человек, в том числе:

д.Константиновка: 3025 чел.

- существующее население 1673 чел.

- I очередь строительства  277 проект.уч. х 3,33 чел.=922 чел.

- на расчетный срок 129 проект.уч. х 3,33 чел. = 430 чел.

с.Николаевка: 1098 чел.

- существующее население 830 чел.

- I очередь строительства 60 проект.уч. х 3,35 чел.=201 чел.

- на расчетный срок 20 проект.уч. х 3,35 чел. = 67 чел.

д.Ульяновка: 504 чел.

- существующее население 74 чел.

- I очередь строительства 88 проект.уч. х 2,47 чел. = 217 чел.

- на расчетный срок 86 проект.уч. х 2,47 чел. = 213 чел.

д.Кальмовка: 130 чел.

- существующее население 31 чел.

- на расчетный срок (одна очередь стр.) 32 проект.уч. х 3,1 чел.=99 чел.

Для их расселения необходимо задействовать территории жилых зон площадью  386,40 га,  в том числе:

- д.Константиновка – 175,64 га;

- с.Николаевка – 144,41 га;

- д.Ульяновка – 57,27 га;

- д.Кальмовка – 9,08 га.

Предполагается, что освоение территориальных ресурсов будет происходить за счет механического прироста, в составе которого будут преобладать люди в трудоспособном возрасте с детьми, демографическая структура населения может стабилизироваться или улучшиться. В дальнейшем можно ожидать тенденции увеличения удельного веса детской возрастной группы вследствие повышения рождаемости и миграционного притока населения, в структуре которого будет преобладать молодой детородный возраст.

Структура населения сельского поселения Николаевский сельсовет

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения (сущ.), чел. | Численность населения (проект.), чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Константиновка | 1673 | 3025 |
| 2 | с. Николаевка | 830 | 1098 |
| 3 | д. Ульяновка | 74 | 504 |
| 4 | д. Кальмовка | 31 | 130 |
|  | Итого: | 2608 | 4757 |

Возрастная структура населения

| Возрастные группы | Современное состояние (2013г.) | Расчетный срок (2033г.) |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % |
| Численность населения, всего | 2608 | 100,0 | 4757 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  | 21,62 |
| Моложе трудоспособного возраста | 550 | 21,09 | 1028 |  |
| В трудоспособном возрасте | 1595 | 61,16 | 2857 | 60,05 |
| Старше трудоспособного возраста | 463 | 17,75 | 872 | 18,33 |

Трудовые ресурсы (экономически активное население). В основу определения трудовых ресурсов положена современная возрастная структура населения и возможная динамика ее развития на перспективу. Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельского поселения Николаевский сельсовет составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом  трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую  деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет) ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

Оценка численности трудовых ресурсов выполнена на основе прогнозируемой возрастной структуры населения. Ожидаемая численность трудовых ресурсов увеличится в перспективе до 3119 человек.

Оценка трудовых ресурсов

| Категория населения | Современное состояние (2013г.) | Расчетный срок (2033г.) |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % |
| Численность населения, всего | 2608 | 100,0 | 4757 | 100,0 |
| Население в трудоспособном возрасте | 1595 | 61,16 | 2857 | 60,05 |
| Работающие лица старше трудоспособного возраста | 139 | 30% возрастной группы пенсионеров | 262 | 30% возрастной группы пенсионеров |
| Итого трудовые ресурсы (экономически активное население) | 1734 | 66,488 | 3119 | 65,57 |

На основании ориентировочных прогнозов возрастной структуры населения и анализа современного использования трудовых ресурсов приводятся обоснования по использованию трудовых ресурсов по этапам развития сельского поселения.

2.3.2.  Мероприятия по жилой застройке

Перспективный жилой фонд

На расчетный срок предусматривается развитие населенных пунктов сельского поселения Николаевский сельсовет за счет застройки индивидуальными жилыми домами. Перспективная численность населения составит 4,757 тыс. человек, для расселения которых потребуется 142,710 тыс.кв.м общей площади жилья. Новое строительство составит 92,90 тыс.кв.м.

Жилищная обеспеченность к 2033 году составит 30,0 кв.м на 1 жителя, данные показатели ориентировочны и зависят в первую очередь от возможностей и желания населения при строительстве индивидуальных домов бόльшей или меньшей площади.

Средняя плотность населения  составит 4757 чел.: 932,51 га =5,101 чел./га.

Плотность застройки на расчетный срок составит 142 710 кв.м : 932,51га = 153,04 кв.м общей площади  / га.

2.3.3. Мероприятия по развитию систем культурно- бытового обслуживания

В связи с  развитием сельского поселения Николаевский сельсовет генеральным планом предусматривается строительство новых учреждений обслуживания с сохранением, реконструкцией или перепрофилированием существующих.

Территориальная организация культурно-бытового обслуживания сельского поселения строится по сетевому принципу, предполагающему сочетание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов. Размещение объектов обслуживания предполагается в зонах жилой застройки, в отдельно стоящих зданиях.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания  населения сельского поселения, на расчетный срок – 4757 чел.    (согласно НГП РБ)

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс.чел. | Требуемое кол-во из расчета на 4757 чел. | Размеры земельных участков,га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | мест | 34 | 162 | 35-40 м2 на место |
| Общеобразовательные учреждения | учащихся | 144 | 686 | 50 м2 на уч. |
| Спортивные залы общего типа (при школе) | м2 | 80 | 380,6 | при школах, клубах |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 230 | 1094 | по заданию на проект. |
| Помещения для досуга | м2 | 60 | 285,4 | при клубах и СКЦ |
| Сельские библиотеки | тыс.книг/ чит.мест | 5 / 4 | 23,785 / 19 | при клубах и СКЦ |
| Магазины продовольственные | м2 торг. площади | 100 | 1427,1 | по заданию на проект. |
| Магазины непродовольственные | м2 торг. площади | 200 |  |  |
| Предприятия обществ. питания | посадочных мест | 40 | 190 | в составе СКЦ |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | сущ. |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 4 | 19 | в составе СКЦ |
| Сельская амбулатория | объект на с.п. | 1 | - | обслуж. в с.Кармаскалы |
| Выдвижной пункт медицинской помощи | 1 автомобиль | 0,2 | - | при СВА с.Кармаска-лы |
| Аптечный пункт | объект на н.п. | 1 | 4 | при ФАП |
| Фельдшерско-акушерский пункт | объект на н.п. | 1 | 4 | реконстр. существ. |
| Отделение банка | объект | 0,5 | 1 | сущ. |
| Гостиница | 1 место | 5 | 13 | нов.стр. |
| Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 1 | пож.депо в с. Кармаскалы |
| Кладбище | га | 0,24 | 1,142 | нет инф. |
| Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,9 | 3,33 – 4,28 | 3,875 |

Учреждения и предприятия обслуживания сельского поселения Николаевский сельсовет размещены из расчета обеспечения жителей сельского поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания предусмотрено на группу сельских поселений в районном центре селе Кармаскалы. Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.

Размещение учреждений и предприятий обслуживания в пределах сельского поселения Николаевский сельсовет с учетом нормативной потребности на расчетный срок:

Дошкольные образовательные учреждения:

В населенных пунктах сельского поселения Николаевский сельсовет детский сад имеется только в д.Константиновка.

В д.Константиновка  в дополнение к существующему детскому саду  на 140 мест (факт. 143 места) в проектируемой жилой застройке проектом предусмотрено размещение  ( на первую очередь) нового  детского сада на 119 мест (расчет обеспеченности мест в дошкольном учреждении  выполнен по фактическому количеству детей, посещающих детский сад).

В с.Николаевка проектом предлагается разместить на расчетный срок, после реконструкции, детский сад на 37 мест в здании действующей средней школы с уменьшением числа учащихся  до 227 (факт.кол-во  учащихся - 98).

В д.Ульяновка проектом предлагается разместить на первую очередь  детский сад на 17 мест в здании   начальной школы на 29 учащихся, входящей в состав проектируемого социально – культурного центра.

В д.Кальмовка проектом предлагается разместить на первую очередь  детскую комнату площадью 40 м2 ( 4 места) в составе проектируемого социально – культурного центра.

Общеобразовательные учреждения:

В д.Константиновка имеется действующая средняя школа на 240 учащихся (факт. 194 учащихся). На расчетный срок ее мощности недостаточно. Проектом   предусмотрено размещение новой средней школы на  215 учащихся в проектируемой жилой застройке.

В с. Николаевка вместимости существующей средней школы на 264 учащихся (по проекту) на расчетный срок достаточно. Проектом предлагается реконструировать здание школы  с уменьшением числа учащихся по расчету до 202 с  размещением в нем детского сада на 37 мест.

В д.Ульяновка в составе проектируемого социально – культурного центра  предусмотрено размещение новой начальной школы на 29 учащихся, объединенной с  детским садом на 17 мест.

В д.Кальмовка,  в связи с нерентабельностью содержания начальной школы, в связи с малым количеством учащихся и близостью д.Константиновка,  в которой имеется  действующая  средняя школа, проектом предлагается возить учащихся д. Кальмовка школьным автобусом в Константиновку.

Больницы, поликлиники:

Потребность в стационарной медицинской помощи,  сложной амбулаторно-поликлинической помощи  и станции скорой медицинской  помощи в сельском поселении обеспечивается в с. Кармаскалы существующей сельской врачебной амбулаторией.ложной ственно скую помощь в ФАПе д. алиха получают медицинскую помощь в д.

На базе сельской врачебной амбулатории  с. Кармаскалы размещен выдвижной пункт медицинской помощи. На расчетный срок во всех  населенных пунктах проектом предусмотрена  реконструкция  существующих и размещение новых ФАПов  с организацией аптечных пунктов при них.

Сельские клубы:

В д.Константиновка вместимости существующего сельского клуба на 300 мест со спортзалом площадью 450 м2  на расчетный срок недостаточно. Проектом предлагается разместить в реконструируемом клубе помещения для культмассовой работы и досуга площадью 90 м2 .Дополнительно проектом предлагается разместить на первую очередь в проектируемой жилой застройке социально - культурный центр, имеющий в своем составе сельский клуб на 400 мест с размещением при нем помещения для культмассовой работы и досуга площадью 90 м2 и библиотеки на 15,125 тыс.томов.

В с.Николаевка  вместимости существующего здания клуба на 110 мест на расчетный срок недостаточно. Проектом предлагается провести его реконструкцию с доведением числа мест до 190 с размещением при нем помещения для культмассовой работы и досуга площадью 65,9 м2 и библиотеки на 10,959 тыс.томов. Дополнительно проектом предлагается на первую очередь разместить в новой жилой застройке социально – культурный центр, имеющий в своем составе сельский клуб на 63 места.

В д.Ульяновка сельский клуб отсутствует. Проектом предлагается размещение  на первую очередь социально – культурного центра, имеющего в своем составе сельский клуб на 116 мест с размещением при нем помещения для культмассовой работы и досуга площадью 35,0 м2 и библиотеки на 2,52 тыс.томов.

В д.Кальмовка сельский клуб отсутствует. Проектом предлагается строительство на проектируемом участке здания социально – культурного центра, имеющего в своем составе сельский клуб на 30 мест с размещением при нем помещения для культмассовой работы и досуга площадью 20,0 м2 и библиотеки на 0,65 тыс.томов.

Магазины:

В д.Константиновка по данным Администрации сельского поселения общая торговая площадь 9-ти существующих магазинов товаров повседневного спроса составляет 315,8 м2. Проектом предлагается размещение в проектируемой жилой застройке у автодороги межрайонного значения Булгаковская развязка - Кармаскалы – Архангельское  универсального социально – культурного центра, имеющего в своем составе магазины товаров повседневного спроса  общей торговой площадью 420 м2. Дополнительно в восточной части проектируемой жилой застройки размещается торгово – сервисный комплекс, имеющий в своем составе магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 172м2

В с.Николаевка в настоящее время  имеются 3 магазина товаров повседневного спроса общей торговой площадью 97 м2. Проектом предлагается размещение в северо - западной части населенного пункта в проектируемой жилой застройке  социально – культурного центра, имеющего в своем составе  магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 233 м2.

В д.Ульяновка по данным Администрации сельского поселения  торговая площадь существующего магазина товаров повседневного спроса составляет 81,3 м2. Проектом предлагается размещение в южной части  населенного пункта на границе существующей застройки и нового жилого квартала  на первую очередь  социально – культурного центра, имеющего в своем составе магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 80 м2. На расчетный срок проектом предлагается размещение между существующей и проектируемой жилыми  застройками торгово – сервисного комплекса, имеющего в своем составе магазин товаров повседневного спроса  торговой площадью 75 м2.

В д.Кальмовка на сегодняшний день  магазин товаров повседневного спроса отсутствует. Проектом предлагается размещение в центральной части населенного пункта на границе существующей и проектируемой жилых застроек социально – культурного центра, имеющего в своем составе  магазин товаров повседневного спроса торговой площадью 40,0 м2.

Предприятия общественного питания:

На сегодняшний день по данным Администрации сельского поселения  в населенных пунктах сельского поселения Николаевский сельсовет, кроме д. Константиновка, предприятия общественного питания отсутствуют. В населенном пункте Константиновка имеются столовая на 80 посад.мест и бар на 24 посад. места.  Проектом предлагается размещение в проектируемых универсальных социально – культурных центрах предприятий общественного питания:

в д.Константиновка - на 17 посадочных мест;

в с.Николаевка - на 44 посадочных места;

в д.Ульяновка - на 20 посадочных мест;

в д.Кальмовка - на 5 посадочных мест;

Предприятия бытового обслуживания:

На сегодняшний день по данным Администрации сельского поселения  в населенных пунктах сельского поселения Николаевский сельсовет, кроме д. Константиновка,  предприятия бытового обслуживания отсутствуют. В населенном пункте Константиновка имеются 2 предприятия бытового обслуживания населения. Проектом предлагается размещение в проектируемых универсальных социально – культурных центрах (СКЦ) и торгово – сервисных комплексах (ТСК) предприятий бытового обслуживания населения:

в д.Константиновка - на 7 рабочих мест в СКЦ и на 3 рабочих места  в ТСК;

в с.Николаевка – на 4 рабочих места в СКЦ;

в д.Ульяновка - на 1 рабочее место в СКЦ и на 1 рабочее место в ТСК;

в д.Кальмовка - на 1 рабочее место в СКЦ;

Перечень объектов культурно-бытового обслуживания и их размещение по населенным пунктам приведены в таблице (Приложение №1).

2.3.4. Мероприятия по жилому,  промышленному

строительству,  сельскому хозяйству

Государственным Собранием РБ принят закон (в ред. от 02.04.2009 № 105-з, от 27.04.2009 № 114-з, от 13.07.2009 № 150-з) «О развитии сельского хозяйства в Республике Башкортостан».

Основными направлениями аграрной политики в Республике Башкортостан являются:

1) Поддержание стабильности обеспечения населения отечественными продовольственными товарами;

2) Формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

3) Поддержка сельскохозяйственных производителей;

4) Устойчивое развитие сельских территорий.

На территории муниципального района Кармаскалинский район реализуются следующие программы, направленные на развитие жилого и промышленного строительства и сельского хозяйства:

1. Программа развития мясного скотоводства на 2011-2020 годы.

2. Программа «Сельскохозяйственные кадры до 2020 года».

3. Подпрограмма «Кадры для АПК МР Кармаскалинский район».

4. Муниципальная целевая программа «Доступная среда» на 2011-2015 годы.

5.Программа «Развитие молодежной политики в муниципальном районе Кармаскалинский район РБ на 2012-2017г» .

6. Программа «Развитие семейных молочных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в муниципальном районе Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2011 – 2013 г.».

7. «Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном районе Кармаскалинский район на период  2010-2014 г.» от 30.07.2010г № 31-2.

8. Комплексная «Программа социально – экономического развития муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2011 – 2015 г.» от 09.12.2010 года №38-4.

9. «Программа муниципального района Кармаскалинский район по поддержке  молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий на 2011 – 2015 г.».

10. Муниципальная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном районе Кармаскалинский район РБ в 2012-2015 г.».

Проектом предлагается вынос действующей промзоны (МТФ), попадающей в санитарно – защитную зону от скотомогильника в д. Константиновка,  и действующей промзоны, накрывающей своей санитарно – защитной зоной существующую и проектируемую жилую застройку в  с. Николаевка на  свободные территории (с учетом   санитарно – защитных зон от сельскохозяйственных предприятий). На расчетный срок сохраняются и развиваются все существующие предприятия, обслуживающие агропромышленный комплекс.

2.3.5. Мероприятия по развитию туризма

Кармаскалинский  район, расположенный в центральной части Республики Башкортостан, представляет собой территорию, обладающую умеренным рекреационным потенциалом. По сути территория является буферной зоной между крупным мегаполисом Уфа и жилыми поселениями вокруг него с одной стороны, и малозаселенной территорией сельских районов республики, находящихся в горно – лесной зоне Южного Урала.

Экологически чистая природная среда восточной части Кармаскалинского района может стать стимулом развития внутреннего туризма в Республике Башкортостан. Наличие большого разнообразия природных ландшафтов – горного, горно-таежного, горно-степного, лесостепного и других – позволяет сочетать различные виды экскурсионных туров. Большое количество эстетически ценных ландшафтов у места слияния трех рек – Белой, Сима и Инзера благоприятно  для развития многих видов туризма в Кармаскалинском районе.

Однако малое количество автодорог надлежащего качества, недостаток на территории сельского поселения  базовых отраслей экономики, кроме традиционного животноводства и растениеводства,   малый приток инвестиций в экономику района, низкий уровень жизни сельчан являются основными причинами нехватки рабочих мест в Кармаскалинском районе, что отражается на формировании местного бюджета.

Наиболее предпочтительными видами рекреационных услуг, которые не требуют значительных инвестиций, в районе являются экологический туризм, паломнический туризм, этнический туризм. Особо следует отметить развитие спортивного туризма как наиболее привлекательного. Имеются предпосылки для развития сети туристических центров и маршрутов, подготовки кадров туристского актива, развития детско-юношеского туризма, любительского, в том числе неорганизованного туризма. Следует отметить возможность и необходимость развития санаторно-рекреационной сферы, в том числе кумысо- и медолечения, верховой езды (иппотерапия).

Большую популярность в последние годы приобретают агротуризм и этнокультурный туризм, когда городские жители из ближайших крупных и средних городов охотно выезжают на природу, приобщаются к культуре и фольклору местного населения, знакомятся с местной культурой.

Все это свидетельствует о необходимости и возможности создания на территории района и, в частности, на территории сельского поселения Николаевский сельсовет эффективно действующих в сфере туризма организаций различных форм собственности. При этом обязательным условием является участие местных жителей и получение ими доходов от туристической деятельности, что создаст для них экономические стимулы к охране природы.

2.3.6. Развитие транспортной инфраструктуры

Транспортный комплекс Кармаскалинского района является частью транспортной сети территории Республики Башкортостан. Развитие транспортной системы является необходимым условием экономического развития района. С созданием эффективной транспортной сети появляется возможность углубления и расширения товарного обмена, преобразования условий жизнедеятельности  и хозяйствования.

Транспортный раздел выполнен на основе плановых статистических данных, представленных службами  Кармаскалинского района и ГУП «Башкиравтодор» и ранее разработанной проектной документации, в том числе «Схемы территориального планирования», выполненной проектным институтом «Башкиргражданпроект» в 2013году.

Основные направления развития транспортного каркаса  Кармаскалинского района

1. Создание единой транспортной системы для обеспечения устойчивых связей между населенными пунктами.

2. Обеспечение проезда к местам приложения труда и зонам отдыха, центрам бытового и медицинского обслуживания.

3. Возможность выхода на внешние, федерального значения магистральные трассы.

4. Обеспечение бесперебойного движения на основной части дорожной сети вне зависимости от сезонности и погодных условий.

5. Повышение безопасности  дорожного движения и сокращение числа дорожно-транспортных происшествий по причине плохих дорожных условий.

Железнодорожный транспорт. Ближайшая железнодорожная станция – Карламан – в 12 км от административного центра сельского поселения. Код станции: 65200. Принадлежность: Куйбышевская железная дорога. По территории района проходят железнодорожные пути направлением Уфа – Оренбург и Уфа –Белорецк.

Существующая транспортная сеть сельского поселения представлена автодорогами межрайонного, районного и местного значения. Основными транспортными магистралями, проходящими по территории сельского поселения Николаевский сельсовет, являются автодорога районного значения Кармаскалы – Константиновка – Николаевка – Сихонкино и  автодорога регионального  значения  Булгаковская развязка – Кармаскалы – Архангельское.

Обслуживанием автомобильных дорог занимается Кармаскалинский участок ДРСУ ГУП "Башкиравтодор".

Перечень существующих автомобильных дорог общего пользования

| № п/п | Наименование автомобильных дорог общего пользования | категория дороги | Протя-женность всего | в т.ч с твердым покрытием | в т.ч. по типу покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | асфаль-тобетон | гравий | грунт |
| регионального (межрайонного) значения |
| 1 | Булгаковская развязка – Кармаскалы – Архангельское (в границах с.п.) | IV | 7,6 | 7,6 | 7,6 | - | - |
| районного значения |
| 2 | Кармаскалы – Кон стантиновка – Николаевка – Сихонкино (в границах с.п.) | IV | 9,02 | 9,02 | 5,94 | 3,08 | - |
| местного значения |
| 3 | Константиновка - Кальмовка | V | 3,67 | - | - | - | 3,67 |
|  | всего |  | 20,29 | 16,62 | 13,54 | 3,08 | 3,67 |

По данным Казенного предприятия Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан в перспективном развитии автодорожной инфраструктуры  Кармаскалинского района финансирование строительства новых автодорог не предусмотрено, однако в данном проекте согласно «Схеме территориального планирования Кармаскалинского района», разработанной ПИ «Башкиргражданпроект» в 2013 году,   заложена реконструкция конкретной существующей дороги Кармаскалы – Константиновка – Николаевка – Сихонкино (в т. ч. на территории сельского поселения) для развития внутрирайонных, межрайонных связей и активизации туристической деятельности.

Рекомендации по развитию автодорог в административных

границах сельского поселения Николаевский сельсовет

| № п/п | Наименование основных автомобильных дорог | Существующее положение | П р о г н о з ы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая протя-женность а/д, км | в том числе: | в том числе: |
|  |  |  | с щебеночным покры-тием, км | грунто-вые, км | с асфальто вым покры тием, км | с улуч-шенным покрыти ем, км | грунтовая, км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Реконструкция автодорог |
| 1. | Обход н.п. Констан- тиновка дорогой районного значения Кармаскалы – Кон стантиновка – Нико лаевка - Сихонкино | - | - | - | 4,72 | - | - |
|  | Итого: | - | - | - | 4,72 | - | - |

Проектом генерального плана предусматривается создание единой системы транспортной и улично-дорожной сети, взаимосвязанной с планировочной структурой населенных пунктов и прилегающими к ним территориями. Такая система обеспечит удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов решена в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, территориально-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

- поселковые дороги, по которым осуществляется связь населенного пункта с внешними дорогами общей сети;

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественными центрами и местами приложения труда;

- улицы в жилой застройке, в т.ч.:

- основные, осуществляющие транспортную (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходную связь внутри жилых территорий и с главными улицами,

- второстепенные, обеспечивающие связь между основными жилыми улицами;

-  пешеходные улицы (дорожки), необходимые для связи с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания;

- производственные дороги, по которым обеспечивается транспортная связь в пределах производственных зон, а также выходы на поселковые и внешние дороги.

Дороги и улицы в проектируемых кварталах обозначены условно, без названий.

Ширина существующих дорог и улиц продиктована сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 15,0 - 20,0 м, ширину проезжей части 3,5; 6,0 м.

Ширина проектируемых дорог и улиц в красных линиях составляет 20,0 - 25,0 м, ширина проезжей части  7,0 м.

Реконструкция существующих дорог и улиц предусматривает их благоустройство с усовершенствованием покрытия, устройство «карманов» для остановки общественного транспорта, парковок и стоянок автотранспорта в местах скопления людей в зоне общественных центров, местах массового отдыха, промышленных зонах и т.д., а также уширение проезжих частей улиц и дорог перед перекрестками.

Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

Показатели улично-дорожной сети в границах населенных пунктов

сельского поселения Николаевский сельсовет

| Наименование | Протяженность, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  | Сущ. | На расчетный срок | Сущ. | На расчетный срок |
| д.Константиновка | 19,348 | 38,212 | 13,54 | 26,75 |
| с. Николаевка | 9,852 | 16,576 | 6,896 | 11,60 |
| д. Ульяновка | 5,652 | 11,120 | 3,956 | 7,784 |
| д.Кальмовка | 1,940 | 4,072 | 1,358 | 2,850 |
| Итого: | 36,792 | 69,98 | 25,75 | 48,984 |

В качестве основных видов общественного пассажирского транспорта, обслуживающих все виды перевозок населения сельского поселения, принят автобус. Существенная роль в перевозках будет принадлежать легковому автотранспорту, принадлежащему гражданам, и, отчасти, юридическим лицам. На перспективу вся магистральная улично-дорожная сеть сельского поселения Николаевский сельсовет должна быть оснащена линиями автобусного транспорта.

Пассажирские перевозки по территории Николаевского сельского поселения  не осуществляются. Пассажирские перевозки по территории Кармаскалинского района осуществляют автотранспортное предприятие Уфимское АТП -  филиал ГУП «Башавтотранс» и ИП «Сенников». Движение рейсовых автобусов осуществляется   по междугороднему маршруту Уфа – Кармаскалы.

Проектируемые остановки общественного транспорта располагаются:

- в д. Константиновка – в существующей застройке около здания сельского клуба; на центральном выезде из проектируемого жилого микрорайона на  автодорогу районного значения Кармаскалы – Константиновка; на выезде из проектируемого жилого микрорайона на автодорогу регионального значения Булгаковская развязка – Кармаскалы – Архангельское;

- в с. Николаевка: на пересечении автодороги районного значения Кармаскалы – Константиновка – Николаевка – Сихонкино с ул. 50 лет Октября;

- в д. Ульяновка: на автодороге районного значения  Кармаскалы – Константиновка – Николаевка – Сихонкино  у магазина.

Основной вид транспорта в населенных пунктах - автомобильный. По данным Администрации сельского поселения Николаевский сельсовет на 1 января 2013 года на территории сельского поселения зарегистрировано  549 единиц автомототехники, в т.ч.:

453 – легковых автомобиля;

25 – грузовых автомобилей;

71 – трактор (в т.ч. частных-30ед,  на предприятиях – 41ед.)

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

АЗС расположены на трассах федерального, республиканского, межрайонного и районного значения. Ближайшие АЗС находятся с Кармаскалах (2 АЗС), в Бузовьязах и в Архангельском. Техническое обслуживание легковых автомобилей, принадлежащих жителям сельского поселения, производится на станциях техобслуживания в близлежащем крупном населенном пункте Кармаскалинского района – райцентре Кармаскалы.

В настоящее время в Кармаскалинском районе имеется одна автогазозаправочная станция (АГЗС) в с.Кармаскалы. В сельском поселении, как и в целом по району, пока очень мало автотранспорта, работающего  на газовом топливе. На расчетный срок предполагается размещение  на автотрассах республиканского и межрайонного значения  автогазозаправочных станций (АГЗС) для легкового и грузового автотранспорта. В перспективе планируется после строительства АГЗС постепенно перевести  часть автотранспорта на газовое топливо.

Уровень автомобилизации в сельском поселении Николаевский сельсовет в 2013 году составлял 211 маш / 1000 жит. Согласно НГП РБ п. 3.5.7 принимаем на расчетный срок - 350 автомобилей на 1000 жителей.

Суммарный уровень автомобилизации на расчетный срок составит:

4757 х 350 / 1000 = 1665 автомобилей.

Для индивидуальной жилой застройки предусмотрено хранение личных индивидуальных автомобилей на приусадебных участках.

Кратковременные стоянки

Открытые стоянки для кратковременного хранения автомобилей предусматриваются из расчета 70% расчетного парка индивидуальных автомобилей (п. 3.5.166 ГПН, стр.147),  что на расчетный срок составит 1665 х 0,7 = 1166 машиномест на сельское поселение.

Из них в жилых районах  - 30%, 350 машиномест, в общественных центрах - 15%, 175 машиномест, в производственных зонах - 10%, 117 машиномест.

Согласно п. 9.17 Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г. на открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях – не далее 100 м, следует выделять до 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 м.

2.3.7. Развитие инженерной инфраструктуры

2.3.7.1. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Мероприятия по инженерной подготовке территории

Инженерная подготовка представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающих создание благоприятных условии для строительства и эксплуатации населенных мест, размещения и возведения здании, прокладки улиц, инженерных сетей и других элементов градостроительства с обязательным учетом экологических требований.

Перед проектированием инженерной подготовки тщательно обследуют отводимую для населенного места территорию и особенности каждого из ее участков, с сопоставлением полученных данных с требованиями к застройке и эксплуатации селитебной, промышленной и других зон.

Основными задачами инженерной подготовки территорий являются:

- осушение участков, защита от затопления, защита от оползней, от ветровой эрозии, от смыва плодородного слоя почвы;

- подготовка территории под строительство дорог, сооружений, выравнивание поверхности участков по проектным отметкам (вертикальная планировка), организация поверхностного стока дождевых и талых вод;

- укрепление берегов и склонов рек, водоемов, озер, оврагов;

- осушение заболоченных участков и орошение (обводнение) в засушливых условиях;

- мероприятия по устранению селей, явлений карста, оползней;

- рекультивация - техническая и биологическая – территории.

В соответствии с инженерно-геологическими условиями и архитектурно-планировочным решением территории населенных пунктов сельского поселения Николаевский сельсовет определен следующий состав мероприятий по инженерной подготовке территории: вертикальная планировка территории, организация поверхностного стока, регулирование водостоков, укрепление оврагов, благоустройство береговых полос водных объектов.

Вертикальная планировка территории

Вертикальная планировка поверхности земли обеспечивает наиболее целесообразные и экономичные условия для размещения зданий и сооружений на местности, отвод дождевых и талых вод к местам сброса в водоем, создает необходимые продольные уклоны улиц и дорог для движения автомобилей и пешеходов, а также для прокладки подземных инженерных сетей безнапорной канализации и дренажа.

При осуществлении вертикальной планировки учитывают природоохранные требования. Целесообразно по возможности сохранять естественный рельеф, почвенный покров, растительность, всемерно сокращать объем земляных работ с несбалансированными объемами выемок и насыпей.

Вертикальная планировка нужна в минимальной степени на участках, где естественный рельеф местности обеспечивает необходимые уклоны для стока дождевых вод (0,005…0,01), для рациональной вертикальной посадки зданий (0,005…0,05). Требуемые продольные уклоны для улиц: не менее 0,005 и не более 0,05 - для магистральных улиц, до 0,08 - для жилых, до 0,04 - для скоростных дорог, 0,005…0,08 -для проездов и пешеходных дорог в жилых кварталах.

Участки жилых кварталов и групп жилых домов следует располагать на отметках более высоких, чем отметки красных линий обрамляющих их улиц, чтобы стоки дождевых вод с жилых территорий направлялись к водоприемным устройствам на улицах.

Снимаемый при вертикальной планировке слой плодородной почвы следует складировать, предохранять от размыва и загрязнения с последующим использованием при озеленении территории.

Организация поверхностного стока

В настоящее время на территории сельского поселения Николаевский сельсовет отсутствуют водоотводящие коммуникации и сооружения по очистке поверхностного стока. Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории. Своевременное организованное отведение поверхностных сточных вод (дождевых, талых, поливомоечных) способствует обеспечению надлежащих санитарно-гигиенических условий для эксплуатации территорий, наземных и подземных сооружений.

Отведение поверхностных сточных вод с территорий застройки предусматривается путем устройства открытых лотков. В качестве открытых водостоков приняты кюветы трапециидального сечения и лотки. Ширина по дну – 0,5м, глубина – 0,6-1,0м, заложение откосов 1:2. Крепление откосов предусматривается одерновкой. Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен. На участках территории  с уклонами более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения. Ширина лотков 0,4-0,6м, глубина – 0,6м. Трассировка водоотводящей сети по улицам населенных пунктов производится с учетом бассейнов стока. Водоотвод предусматривается самотеком.

Водоприемниками поверхностных сточных вод в населенных пунктах сельского поселения Николаевский сельсовет являются речки  Караелга и Кызылга и их притоки -ручьи. В соответствии с требованиями по очистке ливневых стоков перед выпуском их в водоем проектом предусмотрена система специальных сооружений по очистке поверхностных сточных вод, расположенных на одной площадке с очистными сооружениями хозяйственно-коммунальных и производственных стоков.

Для распределения и направления дождевого стока на очистные сооружения предусмотрены распределительные камеры на водостоках. Распределение стоков проводится с учетом того, что очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока, при этом очистке подвергается не менее 70% годового объема поверхностного стока. На очистные сооружения направляется первая, наиболее загрязненная часть стоков. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, через распределительные камеры сбрасываются без очистки.

Очищенные до нормативно чистых стоки возможно использовать для промышленно-технических целей, полива зеленых насаждений.

Гидравлические расчеты очистных сооружений, которые включают определение расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод, определение степени очистки стоков, выполняются лицензированной организацией на стадии специального проекта.

Укрепление оврагов

Влияние овражной эрозии на населенные пункты и смежные с ними территории заключается главным образом в расчленении их на отдельные части. Эрозия может отрицательно воздействовать на участки автомобильных дорог, ухудшая условия их эксплуатации. Овраги ограничивают использование сельскохозяйственных угодий, затрудняя механическую обработку земель.

Инженерная подготовка овражных территорий в целях увеличения площади полезного использования их, и предотвращения их дальнейшего роста предусматривает засыпку верховий оврагов, уполаживание склонов с озеленением, посадкой растительности с развитой корневой системой, засыпку части ложа оврагов с прокладкой по дну коллекторов с целью дальнейшего использования под проезды или бульвары и полную засыпку оврагов.

Благоустройство береговых полос водных объектов

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное. Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли болотной растительностью.

С целью обустройства рекреационных зон сельского поселения, предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов:

- регулирование, благоустройство и расчистка русел и ручьев сельского поселения на расчетный срок в новых границах населенных пунктов;

- профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде;

- подсыпка дамб, замена труб большего диаметра (при необходимости), прочистка существующих труб.

Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки стока ливневых и талых вод, крутые склоны уполаживаются или террасируются с устройством промежуточных берм.

В качестве основного метода защиты откосов от ветровой и водной эрозии применяются устройство на них травяного покрова, посадка кустарников и деревьев с развитой корневой системой. Водоохранная растительность обеспечивает интенсивное поглощение почвой талых и дождевых вод, перевод их из поверхностного стока в грунтовый, что способствует удлинению стока за счет периода его поступления в водоемы, устраняет бурные наводнения весной, создает полноводность водоемов в межень и предохраняет их от обмеления и заиления. Лесные и парковые насаждения по берегам водоемов наиболее полно проявляют почвозащитное, берегоукрепительное и водоохранное влияние. На пойменных участках с высоким стоянием грунтовых вод и даже покрытых тонким слоем воды необходимо производить посадку влаголюбивых растений (биодренаж) – ольхи, особых сортов ивы, камыша, тростника и др.

Грунт от расчистки водоемов необходимо использовать для отсыпки прибрежных территорий. При застройке новых жилых кварталов вывоз минерального и растительного грунта рекомендуется направлять на пониженные участки, берега рек и прилегающую к ним территорию для планирования территории согласно генеральному плану.

Заключение и рекомендации по строительству

Рельеф местности в целом по Кармаскалинскому району волнисто - увалистый, осложненный наличием карстовых проявлений и оврагообразованием.

На всей территории преобладают процессы сноса почвы, формирующиеся на коренных породах. Характерны плоскостной смыв, речная эрозия, дефляция и поверхностный и подземный карсты. Согласно почвенно-эрозионному районированию территория относится к зоне потенциальной опасности проявлений эрозионных процессов, однако, они развиты слабо и распространены большей частью в местах концентрации стока воды.

В геологическом отношении территория Кармаскалинского района, и в частности Николаевского сельсовета, сложена до глубины 60м осадочным комплексом порд четвертичной, неогеновой и пермской систем.

В целом, с инженерно-геологической точки зрения, территория исследования относится к участкам, относительно благоприятным для промышленного и гражданского наземного строительства. На территориях, благоприятных для строительства, не существует угрозы подтопления и затопления, возможно строительство зданий  с подвалами.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины приносимого ими ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

2.3.7.2. Водоснабжение и канализация

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Николаевский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты, расположенные в них. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Кармаскалинский район и, в частности, сельское поселение Николаевский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения, качество воды не всегда соответствует нормативным показателям.

Частичное централизованное водоснабжение д.Константиновка осуществляется подземными водами из оборудованной эксплуатационной скважины  общего пользования, находящейся в районе д. Савалеево. Водовод проложен от скважины н.п. Савалеево до водонапорной башни д. Константиновка, далее он идет в водопроводные сети д. Константиновка и с.Кармаскалы. Год введения водовода в техническую эксплуатацию неизвестен. Данные по техническим характеристикам действующего  водопровода  Администрацией сельского поселения не представлены.

Централизованное водоснабжение в с.Николаевка, в д. Ульяновка, в д. Кальмовка отсутствует. Населённые пункты имеет локальные системы водоснабжения, забор воды осуществляется из скважин, родников, шахтных колодцев на частных подворьях, без ввода сетей в здания.

В настоящее время на территории населенных пунктов сельского поселения Николаевский сельсовет отсутствуют  водоотводящие коммуникации и сооружения по очистке поверхностного стока. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами. Навозосодержащие стоки от животноводческих ферм нерегулярно и без предварительной обработки вывозятся на поля.

Нормы водопотребления, расчетные расходы воды.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения определено в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по удельному хозяйственно-питьевому водопотреблению в населенных пунктах, включающему расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

На расчетный срок водопотребление сельского поселения Николаевский сельсовет составит: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 4757 чел.= 761,12 м3/сут.

Расчеты расхода воды перспективного потребления выполняются в следующей стадии проектирования.

Источники водоснабжения.

В качестве источников водоснабжения населенных пунктов сельского поселения на первую очередь и расчетный срок строительства рекомендуется использовать подземные воды.

Для обеспечения перспективной потребности водопотребления необходимо:

- провести изыскания источников водоснабжения с участием специалистов Управления по недрам РБ, выполнить поисково-оценочные и разведочные работы для определения запасов пресных подземных вод для обеспечения перспективной потребности водопотребления населенных пунктов сельского поселения Николаевский сельсовет;

- определить источники хозяйственно-питьевого водоснабжения на основе санитарной оценки условий формирования и залегания подземных вод, оценки качества и количества воды, санитарной оценки места расположения водопроводных сооружений, прогноза санитарного состояния источников.

Дополнительно к существующему водозабору (водовод Савалеево - Константиновка – Кармаскалы) для  села Николаевка и для деревень Константиновка,

Ульяновка и Кальмовка запроектированы новые водозаборы с зоной санитарной охраны подземного источника водоснабжения, равной 1000 метров.

Проектируемый водозабор д.Константиновка размещен в юго - западном направлении от существующих границ населенного пункта, на опушке леса западнее территории, предлагаемой  под проектируемую жилую застройку.

Проектируемый водозабор для с.Николаевка размещен в северо - западном направлении от существующей жилой застройки села, на  границе Николаевского и Савалеевского сельсоветов.

Проектируемый водозабор д.Ульяновка размещен в юго – западном направлении от деревни в верхнем течении р. Караелга, выше рыборазводных прудов ИП «Лаврентьева».

Водоснабжение д. Кальмовка  будет производиться от отвода существующего водовода Савалеево – Константиновка – Кармаскалы,  находящегося в западном направлении от деревни.

В качестве регулирующих сооружений на каждом водозаборе предусматривается установка металлической водонапорной башни с емкостью 15,0 м3. Местоположение водозаборных сооружений уточняется на следующих стадиях проектирования при обязательном участии представителей санитарно-эпидемиологической службы и местных органов управления с оформлением соответствующими актами.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождения подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов:

1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения  микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов - санитарно-защитная полоса шириной 10 м при прокладке в сухих грунтах и 50 м при прокладке в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения населенного пункта и утверждаются в установленном порядке.

В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источником водоснабжения населенного пункта принимаются поверхностные воды, с соответствующей водоподготовкой перед подачей в водопроводную сеть.

Качество воды подаваемой в водопроводную сеть населенного пункта должно соответствовать СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

Схема и система водоснабжения

В каждом населенном пункте предусматривается организация централизованной системы водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам.

Системы водоснабжения принимаются хозяйственно-питьевые противопожарные, низкого давления.

Схема подачи воды: из водозаборных скважин вода погружными насосами подается в резервуары чистой воды (2 шт.) при насосной станции 2 подъема. В насосной станции 2 подъема предусматривается установка насосов для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды и на пожаротушение, установки обеззараживания воды и узел учета водопотребления.

Насосами 2-го подъема вода подается по двум водоводам в разводящие сети, а в часы минимального водопотребления в регулирующую емкость (водонапорную башню), в часы максимального водопотребления вода из емкости поступает в сеть.

В резервуарах чистой воды при насосной станции 2-го подъема предусматривается хранение неприкосновенного пожарного запаса воды для организации наружного и внутреннего пожаротушения объектов и регулирующего объема воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Схема канализации

Схема канализации выполнена с учетом рельефа местности, гидрогеологических условий площадки строительства и ситуационного плана местности.

Объем коммунальных сточных вод от жилой застройки, общественных зданий и производственных объектов в соответствии со СниП 2.04.03-85 принят равным объему водопотребления.

Для сбора и отведения на очистные сооружения коммунальных сточных вод от жилой застройки, общественных зданий и производственных объектов деревень Константиновка, Ульяновка, села Николаевка предусматривается централизованная система самотечной канализации.

На расчетный срок общее водоотведение населенных пунктов сельского поселения Николаевский сельсовет  составит, с учетом 5%  безвозвратных потерь,  0,160 м3/сут. на 1 чел. х 4757 чел. х 0,95= 723,06 м3/сут., в т.ч.:

- в д.Константиновка 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 3025 чел. х 0,95 = 459,8 м3/сут.;

- в с.Николаевка  0,160 м3/сут. на 1 чел. х 1098 чел. х 0,95 = 166,9 м3/сут.;

- в д.Ульяновка 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 504 чел. х 0,95 = 76,6 м3/сут.;

- в д.Кальмовка  0,160 м3/сут. на 1 чел. х 130 чел. х 0,95 = 19,8 м3/сут.;

В связи с этим потребуется строительство на расчетный срок БОС (биологических очистных сооружений) ориентировочной мощностью:

-  для д.Константиновка – на 500 м3/сут.;

-  для с.Николаевка  - на 180 м3/сут.;

-  для д.Ульяновка  - на 80 м3/сут.

В населенном пункте численностью менее 500 чел. - д.Кальмовка - на расчетный срок до 2033г.) проектом предусмотрены местные системы сбора коммунальных сточных вод - выгреба -  с регулярным вывозом содержимого ассенизационными машинами на биологические очистные сооружения сельского поселения.

Расчетные среднесуточные расходы производственных сточных вод от промышленных и сельскохозяйственных предприятий определяются на основе технологических данных в следующей стадии проектирования.

Хозяйственно-бытовые стоки, собираемые самотечными коллекторами, направляются в приемные резервуары канализационных насосных станций и далее по напорному трубопроводу через камеру гашения напора на проектируемые очистные сооружения, которые размещены:

- в северо – восточном направлении от д.Константиновка в нижнем течении р.Кызылгы;

-  в северном направлении от с.Николаевка в нижнем течении р. Караелга;

- в северном направлении от д.Ульяновка в нижэнем течении притока р.Караелга.

Очищенные и обеззараженные стоки по напорно-самотечному коллектору выпускаются в речки Кызылгы и Караелга. Место выпуска очищенных сточных вод в водоем определяется ниже по течению этих речек от границы всех мест водопользования населения, за пределами зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и уточняется на следующих стадиях проектирования. Показатели качества очищенной воды должны полностью удовлетворять требованиям природоохранных норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Канализация дождевых сточных вод

Система дождевой канализации предназначается для сбора, утилизации и очистки поверхностных сточных вод.

Сбор и утилизация дождевых сточных вод осуществляется через дождеприемники, установленные в пониженных местах внутриплощадочных проездов, закрытой системой  канализации самотеком на очистные сооружения.

Для очистки поверхностных сточных вод рекомендуется предусматривать простые в эксплуатации и надежные в работе сооружения механической очистки  закрытого типа комплектно-блочного заводского изготовления: решетки, песколовки, отстойники, фильтры. Место расположения очистных сооружений дождевых стоков в комплексе с очистными сооружениями хозяйственно-коммунальных и производственных стоков.

Концентрация загрязнений в очищенной дождевой воде на выходе должна составить: по взвешенным веществам до 5,0 мг/л, по нефтепродуктам - 0,05 мг/л., что соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Разработка мероприятий по очистке поверхностных сточных вод на предприятиях выполняется на рабочей стадии проектирования на основании данных об источниках загрязнения территории, характеристике водосборного бассейна, сведениях об атмосферных осадках, выпадающих в данном районе, режимах полива и мойки территории.

Проекты водоснабжения и водоотведения будут выполнены на расчетный срок в следующей стадии проектирования с отведением коммунальных сточных вод населенных пунктов сельского поселения   на очистные сооружения полной биологической очистки, которые будут располагаться за границами населенных пунктов ниже по течению рек.

2.3.7.3. Электроснабжение

Энергопитание населенных пунктов сельского поселения Николаевский сельсовет осуществляется по ВЛ - 10 кВ от подстанции 110/35/10 «КСК» через 26 ТП.

Количество трансформаторов, установленных в населенных пунктах:

в д.Константиновка - 15,

в с.Николаевка - 8,

в д.Ульяновка – 2,

в д.Кальмовка  -1.

Электроснабжение потребителей на территории района обеспечивают ООО «Башкирэнерго» - производственное отделение «Центральная Электрическая Сеть»  Кармаскалинских  РЭС.

Для высоковольтных линий электропередач используются провода типа АС-50-120, при прокладке новых линий электропередач для снабжения новых объектов электроэнергией  рекомендуется применение самонесущего изолированного провода СИП 2А.

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

1) определение расчетной мощности по сельскому поселению;

2) выбор количества и места расположения трансформаторных подстанций;

3) нанесение трасс ВЛ-0,4 кВ на проектируемые участки населенных пунктов сельского поселения.

Электрические нагрузки определены в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по укрупненным показателям электропотребления для сельских поселений, предусматривающим электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, канализации, теплоснабжения.

На расчетный срок электропотребление сельского поселения Николаевский сельсовет составит: 1,350 тыс. кВт ч/год на 1 чел. х 4757 чел.= 6421,95 тыс.кВт.

Расчеты мощности перспективного потребления, ожидаемые электрические нагрузки и их распределение выполняются в следующей стадии проектирования.

Наружные питающие сети предусмотрены воздушными на железобетонных опорах с использованием самонесущих изолированных проводов СИП 2А.

Проектом  предлагается на расчетный срок при необходимости произвести реконструкцию существующих трансформаторных подстанций.

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий должна обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность.

Здания и сооружения, расположенные в жилом районе, должны иметь устройства молниезащиты, соответствующие III категории.

Способ защиты, а также перечень зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии, следует определять в соответствии с РД34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

2.3.7.4. Газоснабжение и теплоснабжение

Деревня Константиновка, село Николаевка, часть деревни Ульяновка  сельского поселения Николаевский сельсовет  газифицированы. Не газифицированы д.Кальмовка и часть д.Ульяновка. Газоснабжение  осуществляется  Кармаскалинскими РЭС - филиалом «Центргаз» ОАО «Газ-сервис» РБ от газовой трассы  0,6 Мпа Ишимбай -Уфа. От АГРС, расположенной в населенном пункте Кармаскалы, газ высокого давления 0,6 МПа поступает в населенные пункты сельского поселения.

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-коммунальных зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

Газоснабжение жилых домов и котельных производится газом низкого давления после понижения давления в ГРП, ШРП и ПГБ (всего 4 объекта):

- ГРП в населенных пунктах Константиновка, Николаевка;

- ШРП в населенном  пункте Ульяновка;

- ПГБ в населенном пункте Константиновка.

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

1) выбор количества и места расположения ШРП (шкафных распределительных пунктов);

2) нанесение трасс подземных газопроводов низкого давления на проектируемых участках населенных пунктов сельского поселения Николаевский сельсовет.

Расчеты расхода газа перспективного потребления и расчетная схема газоснабжения будут выполнены в следующей стадии проектирования.

В настоящее время теплоснабжение индивидуальной застройки, общественных зданий и промышленных объектов в населенных пунктах Константиновка и Николаевка газовое, в населенном пункте Ульяновка  частично газовое (от индивидуальных котельных), частично печное. Теплоснабжение населенного пункта Кальмовка печное. Теплоснабжение зданий школ  в д.Константиновка и с. Николаевка от газовых котельных.

2.3.7.5. Проводные средства связи

Обеспечение потребителей сельского поселения Николаевский сельсовет телефонной проводной связью  производится от объекта связи ОАО «Башинформсвязь» - АТС, расположенной около здания Администрации сельского поселения в д. Константиновка. Данные по  общей монтированной емкости АТС, количеству задействованных номеров, количеству абонентов, типу телефонной станции и году ввода ее в эксплуатацию Администрацией сельского поселения не представлены. Абонентская разводка по населенным пунктам  выполнена частично на опорах, частично подземным кабелем.

Потребность в телефонных номерах на расчетный срок принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно-коммунальных учреждений и т.п.

Для обеспечения расчетного числа абонентов в соответствии с нормами телефонной плотности предусматривается расширение сети сельской телефонной связи путем организации новых станций и расширения емкостей существующих ЭАТС. Развитие телефонной связи района предлагается путём строительства новых АТС и поэтапной замены оборудования координатного типа существующих АТС на электронные.

Услуги беспроводной связи с достаточно устойчивой зоной покрытия  предоставляет федеральный оператор сотовой мобильной связи «Мегафон».Базовая станция (ретранслятор) сотовой связи находится на крыше складского комплекса ОАО «Надежда» в промзоне справа от дороги, ведущей в д.Кальмовка.

2.3.7.6   Телевидение, радиофикация

Относительно устойчивый прием телевизионных и радиопрограмм в населенных пунктах Николаевского  сельсовета обеспечивают индивидуальные спутниковые системы, установленные на частных подворьях и около учреждений образования. Кроме того, в населенных пунктах Николаевского сельсовета развиваются Интернет и IP-телевидение.

2.4. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Одной из важнейших проблем современного градостроительства является улучшение окружающей человека среды и организация здоровых и благоприятных условий жизни.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Почвенно-климатические условия Кармаскалинского района Республики Башкортостан благоприятны для развития растительности, здесь сохранились достаточно большие по  площади лесные массивы. Общая площадь земель  лесного фонда по сельскому поселению Николаевский сельсовет составляет в настоящее время 799,41 га. Особо охраняемых территорий  нет.

Проектируемая система озеленения сельского поселения включает разнообразные по назначению объекты озеленения, равномерно размещенные по территории, которые образуют композиционно и функционально взаимосвязанную единую совокупность внутрипоселковых и внешних насаждений. Основными узлами этой системы являются зеленые насаждения общего пользования и зоны рекреации. Озеленение кварталов и групп жилых домов, детских, учебных и спортивных учреждений составляют зеленые насаждения ограниченного пользования. Связующим звеном насаждений между собой и окружающими лесами служат насаждения улиц, санитарно-защитных зон, промышленно-складских территорий, т.е. зеленые насаждения специального назначения, выполняющие защитные и санитарно-гигиенические функции.

Для отдыха населения могут быть использованы лесопарковые территории, примыкающие к жилой застройке. Для исключения негативного влияния рекреации необходимо проведение соответствующего обустройства территории лесопарка (организованной дорожно-тропиночной сети, оборудованных мест отдыха, мусоросборников и т.д.)

Охранные зоны автомобильных дорог, различных инженерных коммуникаций подлежат озеленению насаждениями фильтрующего типа, которые выполняют роль механического и биологического фильтра загрязненного воздушного потока.

Зеленые насаждения индивидуального пользования - это приусадебные участки.

Существующие зеленые насаждения в настоящем проекте максимально сохранены.

Проектируемые скверы озеленяются богатым составом древесных и кустарниковых пород со значительным процентом хвойных пород деревьев. Скверы рекомендуется устраивать как открытого партерного типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа.

В озеленении детских учреждений используются растения, не выделяющие запахи в период цветения, гипоаллергенные, неколючие. На территориях школ и детских садов по всему периметру должна быть создана сплошная зеленая полоса из деревьев и кустарников. Для этого рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников: клен остролистый, липа, тополь, можжевельник, туя западная и др. Менее высокие живые изгороди из кустарников (сирень, чубушник, бирючина и др.) рекомендуются для разграничения  различных площадок и сооружений. Большую роль в озеленении играют рядовые посадки вдоль улиц.

Насаждения специального назначения в населенных пунктах размещаются в зависимости от их целевого назначения. К ним относятся санитарно-защитные зоны между производственными территориями и жилыми массивами, от автодороги общего пользования, от производственных дорог и прибрежные защитные полосы вдоль рек и ручьев.

Зеленые насаждения на территориях производственных зон по их функциональному назначению можно разделить на внешние (защитные) и внутренние (разделительные, защитно-теневые и декоративные). Функции первых заключаются в защите производственных зданий и территорий от ветров, шума транспортных магистралей. Назначение вторых – изоляция отдельных частей производственной зоны и создание комфортных условий для пребывания людей и животных.

Зеленые насаждения специального назначения в проекте представлены санитарно-защитным озеленением производственных объектов и автодорог разных категорий.

Санитарно-защитное озеленение создается согласно санитарным нормам со специальным подбором пород, снижающих вредную микрофлору воздуха, загрязнение его выхлопными газами транспорта, шумовые нагрузки. Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны отвечать требованиям газоустойчивости, теневыносливости, быть малотребовательными к почве, обладать крупной листвой, быстрым ростом, непросматриваемостью.

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. Для этой цели используют рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения и травяной покров на придорожной полосе. Придорожное озеленение может использоваться в качестве противоэрозионного ветрозащитного и снегозадерживающего средства.

Для создания полноценной водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы рек и ручьев проектом предусматривается посадка влаголюбивых пород деревьев и кустарников, создание лесопарков, озелененных зон отдыха.

Соблюдение всех предлагаемых проектом мероприятий сохранит экосистему прибрежных зон, улучшит её состояние.

2.5 ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

На основании п. 9.1. Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г. необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения. При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии со СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, РДС 35-201-99.

К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, на территории сельского поселения Николаевский сельсовет относятся:

- Администрация сельского поселения;

- отделение банка;

- отделение связи;

- сельские клубы со зрительным залом, библиотекой, помещениями для досуга;

- столовые, закусочные;

- предприятия торговли;

- предприятия бытового обслуживания;

- учреждения здравоохранения;

- школы со спортивными залами;

- детские сады;

- гостиницы;

- спортивные площадки;

- места отдыха, парки, рекреации;

- тротуары;

- объекты и сооружения транспортного обслуживания населения;

- переходы улиц, дорог и магистралей.

Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т. д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

Реконструкцию объектов соцкультбыта на территории населенных пунктов необходимо вести с учетом потребностей инвалидов.

Жилые дома с наличием инвалидов необходимо размещать в радиусе не более 300 метров от предприятий повседневного спроса.

В проектах планировки территории должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию с учетом требований действующих нормативов. На всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения, должна быть обеспечена система средств информационной поддержки.

3. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Согласно республиканской целевой программе «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в РБ» на 2011-2020г., порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

На период расчетного срока утилизация твердых коммунальных отходов на территории муниципального района Кармаскалинский район будет производиться на одном из проектируемых полигонов ТКО Кармаскалинского района, который будет находиться  за границами населенных пунктов, в юго - западном направлении от  с. Кармаскалы на удалении 1,4 км от него, на месте существующей несанкционированной свалки ТКО. Рядом с полигоном должно быть запроектировано мусороперерабатывающее предприятие. Заказчиком проекта по полигону ТКО будет являться Министерство природопользования и экологии РБ.

Также предусматривается размещение стационарных и передвижных пунктов приема вторичного сырья в населенных пунктах сельского поселения. Биологические отходы с территории сельского поселения Николаевский сельсовет, согласно «Схеме территориального планирования Кармаскалинского района»,  должны вывозиться на действующий скотомогильник, расположенный рядом с проектируемым полигоном ТКО в юго – западном направлении от с.Кармаскалы.

Мероприятия по улучшению санитарно-эпидемиологических условий территории сельского поселения Николаевский сельсовет:

- организация планово-регулярной системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов специализированным транспортом на полигон ТКО;

- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением полной рекультивации территории, расчистка  захламленных участков территории;

- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов.

Организация  планово-регулярной  системы  и  режим  удаления  коммунальных отходов   определяются   на   основании   решений   местных   административных органов  по  представлению  органов  коммунального  хозяйства  и  учреждений санитарно-эпидемиологического   надзора.   В   число   объектов   обязательного обслуживания  спецавтохозяйств  включают  жилые  здания,  встроенные  в  жилые  дома  предприятия  торговли. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию  детские  сады,  школы.

Сбор и удаление ТКО должен осуществляться спецавтохозяйством –МУП ПУЖКХ «Прибельский», дислоцированным в с. Кармаскалы в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест.

Отходы образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-коммунальных зданий промышленных предприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала. Неутилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на полигон промышленных отходов для их обезвреживания и захоронения.

Удаление мусора из зданий общественной застройки производится в мусоросборники с дальнейшим вывозом специальным мусоровозным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.

Жидкие отходы из выгребов вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом на сливную станцию, расположенную на территории очистных сооружений бытовой канализации с дальнейшей биоочисткой на них.

Согласно приложению 11, СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений», количество коммунальных отходов по сельскому поселению с учетом нормы накопления отбросов на 1 жителя составит:

| коммунальные отходы | Существ.положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Кол-во жителей, тыс.чел | Норма накопления, кг/чел | Количество отбросов, тыс.тонн в год | Кол-во жителей тыс. чел | Норма накопления, кг/чел | Кол-во отбросов, тыс.т. в год |
| д. Константиновка |  |  | 0,9949 |  |  | 1,9123 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 1,673 | 190 | 0,3179 | 3,025 | 190 | 0,5748 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс. м3 | 1,673 | 0,002 | 3,346 | 3,025 | 0,002 | 6,05 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 13,54га | 5 | 0,677 | 26,75 га | 5 | 1,3375 |
| с.Николаевка |  |  | 0,5025 |  |  | 0,7886 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,830 | 190 | 0,1577 | 1,098 | 190 | 0,2086 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс. м3 | 0,830 | 0,002 | 1,66 | 1,098 | 0,002 | 2,196 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 6,896 га | 5 | 0,3448 | 11,60 га | 5 | 0,58 |
| д. Ульяновка |  |  | 0,2119 |  |  | 0,485 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,074 | 190 | 0,0141 | 0,504 | 190 | 0,0958 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс. м3 | 0,074 | 0,002 | 0,148 | 0,504 | 0,002 | 1,008 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 3,956 га | 5 | 0,1978 | 7,784 га | 5 | 0,3892 |
| д. Кальмовка |  |  | 0,0738 |  |  | 0,1672 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,031 | 190 | 0,0059 | 0,130 | 190 | 0,0247 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс. м3 | 0,031 | 0,002 | 0,062 | 0,130 | 0,002 | 0,26 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 1,358 | 5 | 0,0679 | 2,850 | 5 | 0,1425 |
| Всего по сельскому поселению: |  |  | 1,783 |  |  | 3,3528 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 2,608 | 190 | 0,4955 | 4,757 | 190 | 0,9038 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс. м3 | 2,608 | 0,002 | 5,216 | 4,757 | 0,002 | 9,514 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 25,75 | 5 | 1,2875 | 48,98 га | 5 | 2,449 |

Морфологический состав ТКО

| Компоненты | % по массе | Расчетный срок 3,3528 тыс.тонн в год |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | (20-28) 25 | 0,8382 |
| Бумаги, картон | (35-45) 38 | 1,2741 |
| Дерево | (1-2) 1 | 0,0335 |
| Металлолом | (1,5-2) 2 | 0,0671 |
| Текстиль | (4-7) 5 | 0,1676 |
| Кости | (1-2) 2 | 0,0671 |
| Стекло | (3-6) 4 | 0,1341 |
| Кожа, резина | (1-3) 2 | 0,0671 |
| Камни, штукатурка | (1-2) 2 | 0,0671 |
| Пластмасса | (1,5-2,5) 2 | 0,0671 |
| Прочие | (1-2) 2 | 0,0671 |
| Отсев | (10-18) 10 | 0,3352 |
| Крупногабаритные отходы | 5 | 0,1676 |
| Итого | 100 | 3,3528 |

Сбор и удаление ТКО

Система сбора и удаления коммунальных отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного  хранения  отходов  в  домовладениях,  сбор  и  вывоз  коммунальных  отходов  с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию коммунальных отходов. Периодичность удаления коммунальных отходов выбирается с учетом сезонов, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. Удаление мусора  из  зданий  общественной  и  жилой  застройки  производится  выносным  образом в мусоросборники с дальнейшим вывозом специальным транспортом по планово-регулярной системе, но не реже чем 1-2 дня.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры. На расчетный срок количество отходов составит 0,1676 тыс.тонн в год. Сбор крупногабаритных отходов производится в бункеры-накопители емкостью 5 м3.

Сбор пищевых отходов.

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металл, бумагу, и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшает товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей. Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

Селективный сбор ТКО

В проекте предлагается на расчетный срок раздельный сбор вторичного сырья и организация стационарного приема вторсырья от населения.

Для организации раздельного сбора отходов необходимо:

- установить специальные контейнеры для селективного сбора бумаги, стекла, пластика, металла в жилых кварталах;

- создать на территории сельского поселения приемные пункты вторичного сырья;

- организовать передвижные пункты сбора вторичного сырья;

- органам местного самоуправления создать условия, в том числе и экономические, стимулирующие раздельный сбор отходов.

Раздельный сбор вторсырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТКО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологию, позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

Утилизируемые отходы (полиэтилен, черный и цветной металлы, автомашины, аккумуляторы, ртутные лампы, бумага, картон и т.д.) должны отправляться на переработку для получения вторичного сырья.

Расчет площади полигона ТКО:

Площадь полигона на годовое накопление мусора из расчета 0,02-0,05 га на 1 тыс.тонн отбросов в год составит 3,3528 тыс.тонн в год х 0,02 га = 0,0671 га в год.

Площадь полигона на расчетный период действия генерального плана (до 2033г.) составит 0,0671 га в год х 20 лет = 1,3411 га.

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких коммунальных отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям СанПин 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест".

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). В населенных пунктах периодичность удаления твердых коммунальных отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Для сбора твердых коммунальных отходов в благоустроенном жилищном фонде следует применять стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Согласно п. 2.2.3 СанПин 42-128-4690-88. Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями. На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами.

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка выгребной ямы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

Ориентировочный расчет количества контейнеров

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

На расчетный срок при средней плотности крупногабаритных отходов (КГО) 180 кг/м3 количество крупногабаритных отходов составит:

д.Константиновка: 1 912 300 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,5312 тыс. м3

с.Николаевка: 788 600 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,2191 тыс. м3

д.Ульяновка: 485 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,1347 тыс. м3

д.Кальмовка: 162 200 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,0451 тыс. м3

На расчетный срок при средней плотности ТКО 200 кг/м3 количество мусора составит:

д.Константиновка: 1 912 300 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 9,0834 тыс. м3

с.Николаевка: 788 600 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 3,7459 тыс. м3

д.Ульяновка: 485 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 2,3038 тыс. м3

д.Кальмовка: 162 200 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 0,7695 тыс. м3

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Bкон = Пгод х t х К1 / (365 х V)

где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25;

V – вместимость контейнера, 0,75 м3.

Для определения списочного числа контейнеров Bкон должно быть умножено на коэффициент К2=1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

Расчёт необходимого количества контейнеров и бункеров

для сбора муниципальных и крупногабаритных отходов

| Наименование | Числен. населения, чел | Объем муниципальных отходов, м3/год | Кол-во контейнеров и бункеров, шт | Периодичность вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий | ТКО | КГО | V=0,75м3 | V= 5м3 |  |
| д.Константиновка | 3025 | 9614,6 | 9083,4 | 531,2 | 124,4 | 2,55 | ТКО-1 раз в 3 дня, КГО-1 раз в неделю |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 137 | 3 |  |
| с.Николаевка | 1098 | 3965,0 | 3745,9 | 219,1 | 51,3 | 1,05 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 56 | 1 |  |
| д.Ульяновка | 504 | 2438,5 | 2303,8 | 134,7 | 31,6 | 0,65 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 35 | 1 |  |
| д.Кальмовка | 130 | 814,6 | 769,5 | 45,1 | 10,5 | 0,11 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 12 | 1 |  |
| сельское поселение Николаевский сельсовет | 4757 | 16832,7 | 15902,6 | 930,1 | 240 | 6 |  |

Определение количества мусоровозов, необходимых для вывоза ТКО.

В расчетах числа спецмашин для вывоза муниципальных отходов взяты наиболее часто применяемые типы мусоровозов: КО-413 на шасси ГАЗ-3307; КО-440-3 на шасси ГАЗ-3307 и КамАЗ-53213 КО-415А, предлагаемые для приобретения на расчетный срок.

Расчет производится с учетом перехода работы мусоровозного транспорта на полуторасменный рабочий день. В этом случае обеспечивается наибольшая по сравнению с односменным режимом работы производительность и, как следствие, меньшая потребность в технике.

Число мусоровозов М, необходимых для вывоза коммунальных отходов, определяют по формуле:

М = Пгод / (365 х Псут х Кисп)

где Пгод – количество коммунальных отходов, подлежащих вывозу в течение года с применением данной системы, м3;

Псут.- суточная производительность единицы данного вида транспорта м3;

Кисп – коэффициент использования машин – 0,75.

Суточную производительность мусоровоза определяют по формуле:

Псут = Р * Е,

где Р – число рейсов в сутки;

Е – количество отходов, перевозимых за один рейс, м3;

Число рейсов за смену определяется по формуле:

Р = Т – (Тпз + То) / (Тпог + Траз + Тпрб)

где Т – продолжительность смены, час;

Тпз – время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, 0,45 час.;

То – время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), 0,5 часа;

Тпог. – продолжительность погрузки, час;

Тразг. – продолжительность разгрузки, включая маневрирование, час;

Тпрб – время, затрачиваемое на пробег от места сбора до полигона и обратно.

Исходные данные для расчета количества мусоровозов

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГАЗ 3307 КО-413 (МЗГ) | ГАЗ 3307 КО-440-3 | КамАЗ-53213 КО-415А |
| Количество отходов, вывозимых за один рейс | т | m | 3,3 | 3,3 | 9,37 |
| Емкость кузова | м3 | е | 7,5 (8,2) | 7,5 | 22,5 |
| Коэффициент уплотнения мусора |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Количество ТКО вывозимых за 1 рейс с учетом уплотнения | м3 | Е | 15,0 (16,4) | 15 | 45 |
| Продолжительность рабочего дня | час | Т | 12 | 12 | 12 |
| Время на подготовительно-заключительные операции | час | Тпз | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Продолжительность нулевых пробегов | час | То | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Продолжительность погрузки мусоровоза | час | Тпог. | 2 | 2 | 6 |
| Коэффициент использования машин | - | Кисп | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Средняя транспортная скорость | км/ч | V1 | 40 | 40 | 40 |
| Средняя внутриквартальная скорость | км/ч | V2 | 5 | 5 | 5 |
| Время на разгрузку | час | Траз | 0,5 | 0,5 | 0,7 |

Расчет количества мусоровозов

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Плечо вывоза ТКО | км | L | 26,6 |
| Время, затрачиваемое на пробег составит: | час | Тпрб | 0,67 |
| Число рейсов мусоровозов | р/сут | Р | 4 |
| Суточная производительность мусоровозов с учетом уплотнения | м3/сут | Псут | 15 |
| Объем ТКО, подлежащий вывозу на расчетный срок | м3/год | Пгод | 16832,7 |
| Число мусоровозов на расчетный срок | шт. | М | 1 |

Согласно полученному результату требуется 1 машина марки ГАЗ 3307 КО-413 (более маневренны, стоимость их меньше чем КамАЗ-53213 КО-415А).

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают путь движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной разгрузки машины. Маршруты сбора ТКО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту.

В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме, соответствующем данной стадии, согласно Градостроительному кодексу.

Таким образом, периодичность вывоза ТКО по системе планово-регулярной очистки (не реже, чем через 1-2 дня) может составлять 4 рейса одной единицы мусоровозного транспорта.

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2013 г. | На расчетный срок 2033г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения Николаевский сельсовет в административных границах | га | 7694,68 | 7694,68 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 799,41 | 655,20 |
| 2 | Земель природоохранного назначения (особо охраняемых территорий) | га | - | - |
| 3 | Земель водного фонда | га | 105,66 | 105,66 |
| 4 | Земель сельскохозяйственного назначения | га | 5446,54 | 5124,35 |
| 5 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | га | 713,65 | 853,76 |
| 6 | Земель транспорта | га | 16,32 | 19,63 |
| 7 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га | 610,32 | 932,51 |
|  | жилых зон с преобладанием индивидуальной застройки | га / % | 280,32 /45,93% | 386,4/44,44% |
|  | общественно-деловых зон | га | 6,782 | 13,07 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 98,60 | 174,95 |
|  | рекреационных зон | га | 3,04 | 36,47 |
|  | прочих земель | га | 221,58 | 321,62 |
|  | земель спец.назначения в н.п. | га | - | - |
| 8 | Земель специального назначения | -«- | 2,783 | 3,571 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения сельского поселения | тыс.чел. | 2,608 | 4,757 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | моложе трудоспособного возраста | тыс.чел / % | 0,550 / 21,09 | 1,028 / 21,62 |
|  | в трудоспособном возрасте | тыс.чел / % | 1,595 / 61,16 | 2,857 / 60,05 |
|  | старше трудоспособного возраста | тыс.чел / % | 0,463 / 17,75 | 0,872 / 18,33 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд | тыс.кв.м | 49,8097 | 142,710 |
|  | Объем нового жилищного строительства (индивидуальная усадебная застройка) | тыс.кв.м | - | 92,90 |
| 3.2 | Средняя жилищная обеспеченность | кв.м / чел. | 19,1 | 30,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 140 | 317* |
| 4.2 | Общеобразовательные учреждения | мест | 504 | 686 |
| 4.3 | Больницы | коек | обслуживание в с.Кармаска- лы и вс. Савалеево | обслуживание в с.Кармаска- лы и в с. Савалеево |
| 4.4 | Сельская врачебная амбулатория | объект на с.п. | - | - |
| 4.5 | ФАП, аптечный пункт | объект на насел.пункт | 2 /- | 4/4 |
| 4.6 | Магазины товаров повседневного спроса | кв.м торг.пл. | 494,1 | 1427,1 |
| 4.7 | Предприятия общественного питания | место | 104 | 190 |
| 4.8 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | - | 19 |
| 4.9 | Клубы сельских поселений | мест | 410 | 1094 |
| 4.10 | Помещения для культурно-массовой работы | кв.м | нет данных | 285,4 |
| 4.11 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 1,586 | 2,289 |
| 4.12 | Гостиница | мест | - | 13 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий внешнего транспорта | км | 20,29 | 25,01** |
| 5.2 | Общая протяженность внутрипоселковых дорог | км | 36,792 | 69,98 |
| 6 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 6.1 | Общая площадь кладбищ (норм - 0,24га/1000 жителей) | га | 3,708 | 4,03 |

Примечание :  * - расчет обеспеченности мест в дошкольных учреждениях на расчетный срок выполнен по фактическому количеству детей,  посещающих детсад.

** - показатель с учетом проектируемого обхода н.п. Константиновка.

БАЛАНС ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Проектом предлагаются изменения в балансе территорий сельского поселения Николаевский сельсовет, связанные с изъятием земель для  следующих нужд:

- создание площадок нового градостроительного освоения;

- строительств учреждений рекреации и туризма;

- строительство новых автомобильных дорог;

- строительство учреждений обслуживания вне границ населенных пунктов;

- резервирование площадок для размещения промзон, инженерных сетей, связи и т.д.

Проектом предусматривается расширение  границ населенных пунктов и  заполнение пустующих участков в существующей жилой застройке в целях использования под индивидуальное жилищное строительство.

Согласно проекта генерального плана сельского поселения, земли сельскохозяйственного   назначения  сократятся на 322,19 га с одновременным переводом части земель (322,19 га) в категорию земель населенных пунктов.

Баланс территории выглядит следующим образом:

Предлагаемое распределение земельного фонда сельского поселения Николаевский сельсовет по категориям земель на расчетный срок (2033г.)

| № п/п | наименование | сущ. положение 2013г | расчетный срок 2033г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Земли сельскохозяйственого назначения | 5446,54 | 70,78% | 5124,35 | 66,60% |
| 2 2 | Земли в ведении сельсоветов (земли населенных пунктов) | 610,32 | 7,93% | 932,51 | 12,12% |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, обороны | 713,65 | 9,275% | 853,76 | 11,095% |
| 4 | Земли транспорта | 16,32 | 0,21% | 19,63 | 0,255% |
| 5 | Земли особо охраняемых территорий (природоохранных территорий) | - | - | - | - |
| 6 | Земли лесного фонда | 799,41 | 10,39% | 655,2 | 8,51% |
| 7 | Земли водного фонда | 105,66 | 1,37% | 105,66 | 1,37% |
| 8 | Земли специального назначения | 2,783 | 0,036% | 3,571 | 0,046% |
| Итого земли в административных границах сельского поселения | 7694,68 | 100% | 7694,68 | 100% |

| Наименование населенного пункта | Категория земельного участка | № кадастрово- го квартала | Площадь кадастрово го кварт., га | Кадастровая стоимость земельного участка, руб. | Площадь проектиру емого участка, га | Кадастровая стоимость проектиру емого участка, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| д.Констан тиновка | Кат. не установлена | 02:31:050407:4 | 700,56 | 1708671,0 | 195,0 | 7 995 000,0 |
| с.Никола евка | Кат. не установлена | 02:31:050102:24 | 33,883 | 1389203,0 | 31,65 | 1 297 650,0 |
|  | Кат. не установлена | 02:31:000000: 2089 | 20,76 | 851258,4 | 2,85 | 116 850,0 |
|  | Кат. не установлена | 02:31:021602:2 | 36,09 | 1479702,3 | 4,06 | 166 460,0 |
|  | Кат. не установлена | 02:31:021602:6 | 2,41 | 65473,12 | 0,79 | 21 488,0 |
|  | Кат. не установлена | 02:31:021602:8 | 25,77 | 1218892,6 | 6,28 | 297 044,0 |
| д.Ульяновка | Кат. не установлена | 02:31:050403:5 | 32,21 | 1320692 | 28,1 | 1 152 100,0 |
|  | Кат. не установлена | 02:31:050403:2 | 53,36 | 2187698,5 | 4,06 | 166 460,0 |
|  | Кат. не установлена | 02:31:050402:24 | 167,535 | 6868914,5 | 1,4 | 57 400,0 |
|  | Кат. не установлена | 02:31:050404:20 | 26,33 | 1079443,9 | 13,64 | 559 240,0 |
|  | Кат. не установлена | 02:31:050404:19 | 53,63 | 2198702,9 | 16,61 | 681 010,0 |
|  | Кат. не установлена | 02:31:050402:13 | 9,69 | 458516,74 | 1,76 | 83 248,0 |
| д.Кальмовка | Земли с/х назнач. | 02:31:050801:59 | 14,43 | 682747,12 | 10,96 | 518 408,0 |
|  | Земли с/х назнач. | 02:31:050801:60 | 2,34 | 110748,22 | 2,34 | 110 748,2 |
|  | Земли с/х назнач. | 02:31:050801:61 | 3,75 | 177181,07 | 1,82 | 86 086,0 |
|  | Кат. не установлена | 02:31:000000 :2112 | 1,069 | 43812,6 | 1,07 | 43 812,6 |
| Итого: |  |  |  |  | 322,19 |  |

Сведения о землях сельскохозяйственного назначения,

которые планируется перевести в иную категорию

| Перечень земельных участков с/хозяйственного назначения, из состава которых планируется осуществить перевод земель | Площадь перевода, га | Планируе мая катего рия перево да | Кадастр ст-ть, руб/ кв.м | Вид исполь- зования | Форма собствен- ности | Вид использования (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Константиновка |
| 02:31:050407:4 | 195,0 | Земли насел. пунктов | 4,10 | Не установлена | Нет данных | Для малоэтажно го строительства |
| с.Николаевка |
| 02:31:050102:24 | 31,65 | Земли насел. пунктов | 4,10 | Не установлена | Нет данных | Для малоэтажно го строительства |
| 02:31:000000:2089 | 2, 85 |  | 4,1 |  |  |  |
| 02:31:021602:2 | 4,06 |  | 4,10 |  |  |  |
| 02:31:021602:6 | 0,79 7,28 |  | 2,72 |  |  |  |
| 02:31:021602:8 | 6,28 |  | 4,73 |  |  |  |
| д.Ульяновка |
| 02:31:050403:5 | 28,1 | Земли насел. пунктов | 4,10 | Не уста новлена | Нет данных | Для малоэтажно го строительства |
| 02:31:050403:2 | 4,06 |  | 4,10 |  |  |  |
| 02:31:050402:24 | 1,4 |  | 4,10 |  |  |  |
| 02:31:050404:20 | 13,64 |  | 4,10 |  |  |  |
| 02:31:050404:19 | 16,61 |  | 4,10 |  |  |  |
| 02:31:050402:13 | 1,76 |  | 4,73 |  |  |  |
| д.Кальмовка |
| 02:31:050801:59 | 10,96 | Земли насел. пунктов | 4,73 | Для сенокошения и выпаса скота Не установлена | Нет данных | Для малоэтажного строительства |
| 02:31:050801:60 02:31:050801:61 02:31:000000:2112 | 2,34 1,07 |  | 4,73 4,73 4,1 |  |  |  |
| 02:31:050801:61 | 1,82 |  | 4,73 |  |  |  |
| 02:31:000000:2112 | 1,07 |  | 4,1 | Не установлена |  |  |

Согласно данным Администрации МР Кармаскалинский район, на территории сельского поселении Николаевский сельсовет мелиоративная система отсутствует.